招 标 文 件

招标文件编号：YDDL20250708001

项目名称：远东海缆实验室检量测设备数字化系统项目

招标单位：远东海缆有限公司

目  录

招 标 文 件	1

第一部分 投标邀请	5

第二部分 投标人须知	6

一、说明	6

1、本招标文件有关条款由招标人负责解释。	6

2、招标人	6

3、合格的投标人	6

4、投标费用	6

二、	投标文件	7

1、投标的语言	7

2、投标文件构成	7

3、投标书	7

4、投标报价和货币	7

5、投标文件的式样和签署	8

三、投标文件的递交	8

1、投标文件的密封和标记。	8

2、投标截止期	8

3、标书递交方式	8

四、开标与评标	8

1、符合性确认	8

2、开标程序	9

3、评标一般规定	9

第三部分 项目需求	9

一 方案概述	9

1.1	项目背景	9

1.2	项目目标	10

1.3项目需求	10

二 数据采集	14

2.1设备互联互通数据推送	14

三 功能要求	16

3.1试验管理	16

3.2资源管理	17

3.3突出功能	19

四 软硬件配置要求	20

4.1性能要求	20

4.2可靠性要求	21

4.3可维护性要求	21

4.4易用性要求	21

4.5安全性要求	21

4.6技术架构要求	22

五 项目时间计划	22

5.1数据推送实施计划	22

六 项目总体要求	23

6.1 一般性要求	23

6.2项目团队要求	23

6.3项目进度及版权要求	24

6.4 项目交付物	24

6.5 知识转移	28

6.6售后服务	28

6.7技术服务要求	28

七 项目验收	29

7.1 项目验收	29

附件一 设备数据采集清单	29

附件二 总体功能要求	32

八 实施计划	34

九 投标说明	35

投标须知	35

(二)	招投标联系	36

十 附件	38

附件一《远东IT供应商情况自行申报表》	38

一、	商务偏差表	39

二、	法定代表人身份证明格式	40

三、	授权委托书格式	41

四、	廉政协议	42

第一部分 投标邀请

远东海缆有限公司就远东海缆实验室检量测设备数字化系统项目进行邀请招标，现诚挚邀请行业有资质的供应商参与本项目的投标，并请按本招标文件的规定要求准备投标文件。

- 项目名称：远东海缆实验室检量测设备数字化系统项目

- 招标内容：（详见第三部分项目需求）

- 递交投标文件截止时间：2025年7月18日17：00前

- 开标地点：远东电缆有限公司

- 招标联系人：

商务联系人：叶 思 盈 	联系电话：18861775003

电子邮件：076194@600869.com

地    址：江苏省宜兴市高塍镇范道远东大道8号一楼采供服务部107

技术联系人：张 辉 联系电话：18652092339

电子邮件：072605@600869.com

地    址：江苏省宜兴市高塍镇科技大道8号远东电池江苏有限公司电池5楼制造数智部

项目联系人：张春美      联系电话：18861779087

电子邮箱：050722@600869.com

地址：江苏省南通市如东县长沙镇远东路9号远东海缆有限公司3楼质量服务部

远东电缆有限公司

二零二五年七月八日

第二部分 投标人须知

一、说明

1、本招标文件有关条款由招标人负责解释。

2、招标人

2.1 招标人及联系方式见投标邀请。

3、合格的投标人

3.1投标人应满足第三部分 项目需求中所述要求：

3.2 投标人必须遵守《中华人民共和国招标投标法》的有关规定和其他相关的法律、法规、规章、条例及招标文件中的规定。

3.3、投标人应保证招标单位在本项目招标过程中以及招标结束后在使用该货物/服务的任何一部分时，免受投标人或第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。

4、投标费用

  - 投标人在投标过程中的一切费用，不论中标与否，由投标人自行承担。

二、	投标文件

1、投标的语言

1.1投标人提交的投标文件以及投标人与招标人就有关投标的所有来往函电均应使用中文书写。

2、投标文件构成

2.1 投标人编写的投标文件应包括下列内容：

1）投标文件包括：

a 法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书（格式见本招标文件第四部分）；

b 资格证明材料：营业执照副本、组织机构代码、税务登记证副本或三证合一资质；

c 上年度财务报表。

d 相关服务案例证明资料。

e 除上述内容外其他支撑投标公司资质、经验、公司实力的其他有效证明材料。

f廉政协议。

g招标文件要求的其他资料；

3、投标书

投标人应根据招标文件要求，认真准备投标文件，包括但不限于盖章的报价单、商务投标资料中要求的相关文件，投标人提交的证明文件应是真实、合法、有效的。

4、投标报价和货币

4.1投标报价应包含招标文件所有明示、暗示的一切风险。

4.2投标人应在报价单上标明项目单价。

4.3投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

5、投标文件的式样和签署

5.1投标人应准备商务投标文件和技术投标文件（正副本各一份），独立密封包装。

5.2投标文件需打印，并由法定代表人或授权代表在投标文件上签字，并加盖投标单位公章，投标文件的副本可采用正本的复印件。

5.3 投标文件中任何行间插字、涂改和增删之处应由投标单位加盖公章。

三、投标文件的递交

1、投标文件的密封和标记。

1.1投标文件应密封在不透明的封装中。

1.2密封封装表面应注明项目名称、招标编号、投标人名称并加盖公章。

1.3商务标文件和技术标文件分开封装，并标明商务标书、技术标书。

2、投标截止期

2.1招标人收到投标文件的时间应不迟于规定的投标截止时间。

3、标书递交方式

3.1在投标截止时间前以快递或当面送达的方式交到以下地址。

邮寄地址：江苏省宜兴市高塍镇范道远东大道8号一楼采供服务部107

邮    编：214257

收 件 人：叶思盈

联系方式：18861775003

联系邮箱： 076194@600869.com

注：开标确定中标单位后，以书面形式通知。

四、开标与评标

1、符合性确认

1.1招标单位应于开标时首先对投标人的投标资格及投标文件进行符合性确认。

1.2开启标书前，存在下列情况之一的投标人将被取消投标资格并退回投标文件：

1）投标文件未能于投标截止时间之前递交至指定地点；

2）投标文件未密封。

2、开标程序

本着保护投标人的商业机密不外泄的原则，开标采用内部议标方式（投标人不参与现场商务开标，但开标期间需保持手机畅通）。

招标单位承诺对投标人的一切相关资料及信息进行保密，不向任何人员泄露（法律、法规另有规定的情形除外）。

3、评标一般规定

3.1评标委员会由招标人按相关规定组建。

3.2评标委员会须按所述评标办法，公平、公正、择优确定中标候选人。

3.3在评标过程中，出现各类带有争议性或不明确性问题均由评标委员会共同研究确定。若各评委意见不一致时，须经评标委员会全体人员独立表决并按少数服从多数的原则，形成最终书面决议。书面决议须经评标委员会全体人员签名确认并对所有评委具有约束力。

3.4参加评标会议的人员应对评标全过程的一切相关资料及信息进行保密，不得向任何人员泄露（法律、法规另有规定的情形除外）。

3.5开标后，投标文件概不退还。

4、评标办法（综合评标价法）

本次评标采用价格、技术、业绩、质保及服务综合评标价法，即通过评审且经评审的投标价最优的投标人为第一中标候选人的评标办法。

第三部分 项目需求

一 方案概述

项目背景

为加强对远东海缆有限公司（以下简称“海缆”）质量检测服务部检测实验室的全面管理，促进实验室检测流程的信息化、规范化，同时强化实验室检测数据的组织、分析、查询与输出，故搭建一套功能全面、技术专业、性能稳定的实验室管理系统（LIMS）。

项目目标

通过实施LIMS系统，实现以下目标：

1.设备数采：本次项目海缆实验室计划接入7类20台设备（详见附件一），能够实现实验室数据的统一管理，确保数据完整性和一致性。

2.流程打通：系统需包括电缆原材料、半成品、成品、外协、研发五个模块的送样、到样登记、核对样品信息、检测实施、原始记录录入、数据处理&提交、报告生产&签发等流程，能够规范实验室操作流程，提高工作效率。报告自动化：实现原始记录电子化，自动生成检测报告，减少人工操作。合规性支持：满足ISO/IEC 17025等实验室管理标准要求。

3.系统集成：与公司现有MES、QMS等系统无缝集成，实现数据共享。

4.数据分析：支持样品进度报表、检测项目数据报表、设备使用记录、样品领用记录等报表管理功能以及合格率统计、SPC控制图、正态分布图等统计分析功能，支持管理决策。数据可追溯性，实现电缆样品检测数据的全生命周期管理，支持快速追溯。

5.系统架构：为保证后期系统推广宜兴总部远东电缆、安缆、远东电缆（宜宾）检测实验室，采用分布式系统与数据库，实现负载均衡，能依子公司业务量动态增加服务器资源，应对数据量增长。

- 1.3项目需求

1.3.1 设备数采

本次海缆计划接入7类20台设备，通过增加硬件及软件配置，以有线/无线网络为载体能实现设备的实时检测数据信息采集到LIMS系统，设备清单分类大体如下：

| 编号 | 设备类别 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 拉力机 | 4 |
| 2 | 电气性能 | 7 |
| 3 | 疲劳强度测试 | 1 |
| 4 | 温度测量 | 1 |
| 5 | 电阻测试 | 3 |
| 6 | 几何参数测试 | 1 |
| 7 | 其他 | 3 |

1.3.2 流程打通

1. 样品管理：

- 样品登记、标识、追踪；

- 样品状态实时更新。

2. 检测任务管理：

- 检测结果录入与审核。

3. 数据管理：

- 数据存储、查询、分析；

- 数据备份与恢复；

- 数据版本控制。

4. 报告管理：

- 自动生成检测报告；

- 报告模板自定义；

- 报告审核与发布。

5. 仪器集成：

- 支持与实验室仪器数据对接；

- 自动采集仪器数据；

- 仪器校准和维护管理。

6. 质量控制：

- 支持质控样品管理；

- 质控数据分析与预警；

- 质控报告生成。

1.3.3 系统集成

1.与MES集成：MES 将送检单和检测项目信息传递给LIMS，LIMS根据这些信息自动生成相应的检测计划和任务，确保检测工作与生产流程紧密配合，实现生产过程数据和检测数据的双向流通；在产品质量控制环节，LIMS与MES协同工作。

2.与QMS集成：QMS中的质量标准和检验规范同步到LIMS，LIMS根据这些标准自动生成检测方案和报告模板，确保检测工作按照统一的质量标准进行；LIMS将检测数据上传至QMS，QMS对这些数据进行汇总、分析和统计，生成各种质量报表和图表，如质量趋势图、不合格品分布图等，全面了解产品质量状况，发现质量问题的潜在原因；通过集成，实现产品质量的全程追溯。

3.与其他系统集成。

1.3.4 数据分析

1.统计分析功能：LIMS具备丰富的统计分析功能，可对检测数据进行描述性统计、相关性分析、差异性分析、过程能力分析等。

2.数据可视化展示：将统计分析结果以直观的图表形式展示，如柱状图、波动曲线图、折线图、饼图、散点图、控制图等。可以根据需求选择合适的图表类型，清晰地展示数据分布、趋势和关系。

1.3.5 其他功能
	其他功能详见附件二（总体功能要求）

1.3.6 系统架构

实际功能依业务要求为准

1.分布式架构

为保证后期系统推广宜兴总部远东电缆、安缆、远东电缆（宜宾）实验室，采用分布式系统与数据库，实现负载均衡，能依子公司业务量动态增加服务器资源，应对数据量增长。

2.模块化设计

划分为多个功能模块，各模块功能、接口独立。通过标准接口通信，可依子公司需求灵活部署、扩展模块。

3.多租户支持

构建多租户架构，为各子公司提供隔离空间，独立管理数据库、权限等，同时便于统一运维。
4.标准化与规范化

制定统一接口（如API接口）、数据格式、业务流程规范及代码规范，保障子公司系统接入顺畅，提升开发效率与质量。
5.安全机制

加强网络、数据安全防护，采用加密、防火墙等技术。为子公司设独立认证授权体系，具备审计功能。
6.监控与运维

搭建监控体系监测系统性能，提供自动化运维工具，降低运维成本，提升效率。
7.兼容性与可移植性

兼容多种软件环境，基于容器技术，方便在不同硬件、云平台迁移部署 。

二 数据采集

- 2.1设备互联互通数据推送

2.1.1 数据采集软硬件配置要求

1、通过增加硬件及软件配置，能实现设备的实时检测数据信息采集到LIMS系统以满足本项目需求；

2、完成设备检测数据接入LIMS工作；同时须确保设备数采的信息及时、稳定、可靠、与其他系统等对接的稳定，不得影响原设备的控制性能；

3、所有数据接口、密码等需要具备开放性，可兼容性，不得影响后期功能扩展和相关数据采集，接口对接需要能够配置快速对接，数据推送策略能够进行灵活配置并提供对应的接口文档；

4、设备互联网络由乙方实施，需支持无线网或有线网；

5、为提高数据利用率本项目的数据采集单元应保有同时将数据分发给多个平台或者系统的能力；

6、对于数据采集负载需要均衡，原则上单套（台）采集单元负载率不得超过理论上限值的80%；

7、为保证数据稳定性，所有采集单元需要有备用单元，在采集单元无法正常工作时可自动切换至备用单元且备用单元具备主单元所有功能；

8、建立良好的采集系统管理机制，在采集系统发生故障时可通过钉钉、邮箱等方式通知相关管理人员并自动形成日志和记录；

9、为后期方便维护采集系统，采集系统维护界面需可支持多人同时维护（如Web、集中管理软件等），提高维护效率；

10、为保证数据连续性要求，采集系统能在本机存储≧15天的数据，支持断点续传，在断网情况下至少支持15天的数据缓存，网络恢复后自动推送；

11、厂家需要熟悉线缆行业检测设备数据推送并熟悉物联网架构技术，能够根据公司业务及技术要求设计系统架构并能够完成交钥匙工程；

12、数据采集系统能够方便二次开发及配置，并带有数据管理功能优先；

2.1.2 数据采集架构要求

2.1.3 设备数据采集清单（见附件一）

三 功能要求

- 3.1试验管理

3.1.1 送样

需求部门系统发起或提交检测需求，生成带有二维码或其他方式体现的送检单。要求实现实验室检验工单的申请和流转，通过系统消息和待办方式，告知和规范试验人员的检测任务，并实现检测实验室与生产车间的实时联动。

3.1.2 到样登记

将样品送至检测部门并进行扫码登记；送检提交时间和到样登记时间间隔不超过4小时，过期送检任务单自动取消或退回；必须到样登记后流程才能进入下一节点；支持样品状态扫码查询。

3.1.3 核对样品信息

试验员对送检产品进行核对包括但不限于以下内容：样品名称、型号规格、检测项目、是否进行到样登记。支持信息不符时的原因/照片上传并退回送检单功能。

3.1.4 检测实施

试验员按照送检项目和标准要求将样品进行制样、预处理、检测、数据计算等系列检测操作流程。

3.1.5 录入原始记录

通过实验室内部检测执行管理，实现原始数据录入以及原始数据审核。同时，需支持通过设备物联方式链接仪器设备的试验数据，并实现检测数据的自动化采集和检测结果的自动记录与保存。系统需支持按照样品查看同样品下的所有试验项目；支持按照试验项目查看项目下所有样品信息；支持按照检验项目库中配置的原始记录模板填写原始数据。

3.1.6 数据处理&提交

支持试验员对试验过程中产生的照片、图表等上传到对应原始记录上，并能够在线预览和下载；支持试验员试验过程中，能够直观的查看到对应试验项目的试验要求和试验方法，指导试验员的试验工作；能够显示原始记录内每一项数据的修改记录，包括修改人、修改时间，原值和新值；支持原试验员复测，也可以指定其他试验员复测。支持单数值/多数值自动判标，自动关联工艺规范判定依据。

3.1.7 报告生成&签发

系统需实现检测报告的自动生成、报告审批和报告的在线推送预览与下载。检测报告编制时候需借助检验标准库的建设和结构化检测原始记录，实现检测报告中检测样品信息、检测标准值、检测结果值以及检测结果的判定一键生成检测报告，并支持按照特定格式在线预览和下载打印，同时通过数字签名技术，实现检测报告的数字化签名以及检测报告的签章的电子化签章，实现检测报告真正的线上流转和电子化生成与记录。系统需支持自动生成报告样品信息和检测信息；支持检测报告的引用判定标准维护；在编辑报告时，系统需支持用户调整检测项目在报告中的顺序；支持报告结论、判定依据、备注等维护。支持用户输入和修改相应检测项目的技术要求；支持样品和试验图片生成导入到检测报告中；支持用户自定义检测报告模板格式；支持电子版自定义的检测报告格式下载和打印；支持按照检测报告审批流程进行报告审批。

- 3.2资源管理

3.2.1 人员管理

人员管理需要实现内容主要包括人员基本信息维护、人员授权、人员能力监控等。

LIMS应支持维护人员变更和人员档案信息并实时更新﹐以保证信息查询的准确性。当出现异常情况如关键人员离岗或试验资格被暂停等,应具有提醒和预警的功能。LIMS系统应该支持管理人员根据试验人员授权能力进行在线授权维护。

3.2.2 设备管理

设备管理功能涵盖设备台账、设备维修记录、计量鉴定、期间核查等功能。

设备台账：系统支持设备建档，属性包括基本信息、仪器状态、计量状态、维修维护记录等。

设备维修：系统支持对设备维修的日期、维修内容、结果、人员工时等进行记录。

计量记录：系统设备计量状态、计量计划编制、计量计划管理等。

设备处置：系统支持设备的报废申请、审批、处置等。

期间核查：支持编制设备期间核查计划，并按照期间核查内容进行设备期间核查记录。

3.2.3 样品管理

样品登记：在样品进入实验室时进行登记，系统记录样品的基本信息、来源、检测项目等。

样品标识：给每个样品一个唯一的标识，以便于后续的跟踪和管理。

样品存储：根据样品的特性和检测要求，选择合适的存储条件，确保样品的质量不受影响。

样品流转：系统记录样品在实验室内的流转过程，包括接收、分发、检测、归还等环节。

样品处理：对样品进行必要的预处理，如粉碎、混合、稀释等，以满足检测要求。

样品保留：按照规定的时间和条件保留样品，以备复检或仲裁。

样品销毁：对于超过保留期的样品，按照规定的程序进行销毁，防止样品的泄露和误用。
3.2.4 方法管理

按检测物资-检测项目-检测标准搭建试验方法模型，能够支持质量检测人员快速维护试验方法，并通过版本管理方式快速更新和应用到不同的物资检测试验。

3.2.5 设施和环境管理

设施登记：记录实验室内的各种设施信息，包括设备名称、型号、生产厂家、购置日期等。

设备维护：制定设备的定期维护计划，记录每次维护的情况，确保设备处于良好的工作状态。

环境监控：对实验室的环境条件进行监控，如温度、湿度、洁净度等，确保这些条件符合检测要求。

安全管理：制定实验室的安全管理制度，包括安全操作规程、应急预案等，确保实验室的安全。资源管理：管理实验室的各种资源，如试剂、耗材等，确保资源的合理使用。

设施和环境的变更管理：记录设施和环境的任何变更，分析变更可能带来的影响，并采取相应的措施。

- 3.3突出功能

3.3.1 报表管理

3.3.1.1 样品进度报表

支持用户按照预先自定义的内容进行模糊搜索；支持按照委托(申请单号)、样品、报告进行全数据查询；搜索结果能够直观展示当前所有样品的检测进度，并支持可视化展示进度状态。

3.3.1.2 检测项目数据报表

支持按照预定义的模糊搜索条件对历史数据进行搜索，例如支持按照生产订单、批次、样品编号、样品名称等；支持对历史报告的所有检测项目中的检测数据查看和导出，提升检测结果的横向比较能力；支持对查询下所有的检测样品和相关检测项目及关键参数的导出。

3.3.1.3 设备使用记录

支持展示仪器设备使用记录查询统计；支持按照设备编号、设备名称查询某台设备历史使用记录；支持按照使用周期、样品查询使用记录；支持使用记录导出下载和导出。

3.3.1.4 样品领用记录

支持查询样品的领用记录或流转记录；支持按照时间周期、样品编号、样品名称、客户名称等查询样品领用流转记录；支持使用记录报表下载导出。

3.3.2 统计分析
3.3.2.1 数据看板

支持低代码灵活配置各指标图表并形成数据看板，通过数据看板可直观对当前检测业务实时进度掌握。展示内容包括对检测样品情况展示、分配的检测任务数、提交原始记录和报告排行、待认领、待检、待审核、待编制报告的样品统计、原材料检验结果展示、半成品检验结果展示、成品检验结果展示等，以及对诸如样品领用、检测执行、报告提交的相关紧急事项的大屏语音播报等，以上支持自定义统计时间。

3.3.2.2 合格率统计

系统需支持查看一段时间内原材料不同检验批次的检验合格率情况；支持查看一段时间内不合格供应商的发生次数情况；支持原材料检验中不合格项目的帕累托图的分析图展示；支持过程和成品检验各工序的检验合格率情况；支持不同机台的检验不合格发生次数统计情况；支持各工序不合格项目的发生帕累托图分析。

3.3.2.3 SPC控制图

系统需支持用户自定义任意项目的关键参数控制图分析；支持用户设定控制图标准上下限阈值；支持根据控制图子组大小分析控制图数据精度；支持根据分析数据内容查看相关工序的制程能力；支持对查询结果的元数据进行导出分析。

3.3.2.4 正态分布图

系统需支持用户自定义任意项目的关键参数正态分布图分析；支持根据查询结果系统自动绘制正态分布图；支持对查询结果的元数据进行导出分析。

四 软硬件配置要求

- 4.1性能要求

（1)系统响应方面应满足以下指标要求（响应实时性指标要求均为在最大并发用户数条件下的响应时间要求）：

●普通事务处理响应时间≤3秒；

●简单查询类响应时间≤5秒；

●多条件、模糊查询类响应≤10秒；

●简单统计类，如日报表，周报表等，响应时间≤15秒；

●复杂统计类，如季度、年统计业务，响应时间≤30秒。

（2)系统同时可容纳用户数要求不小于500人，在线用户数量为100人时系统性能没有明显下降。

- 4.2可靠性要求

（1)系统应保证7×24小时不间断运行。

（2)平均故障间隔时间（MTBF）应大于12个月。

（3)故障平均修复时间（MTTR）小于4小时。

（4）版本升级或改进应在不影响业务的情况下进行，保证系统可以稳定、平滑过渡。

- 4.3可维护性要求

（1）应用系统出现异常错误报告时，必须能够提供详细的异常信息。

（2）应用系统在运行过程中所发生的错误应该有明确的错误编号和对应说明。

- 4.4易用性要求

（1）提供友好的用户使用界面，用户可根据需要自定义界面风格；

（2）用户界面设计要求具备统一的布局风格和色彩搭配、符合现代化的设计理念以及人性化的设计需求。

（3）用户界面应当结构清晰、符合正常的自上而下，自左而右的操作习惯；界面内容应该根据业务需求合理分级，清晰展现不同层级数据之间的关系。

（4）对于需要录入或者维护的基础数据，比如物料、产品种类、人员等，系统应当提供批量导入、导出数据的方式，方便用户在系统外部加工数据。

（5)系统应当提供合理的配色方案，对于系统常见的主要信息、一般信息、报警信息、危险信息、成功状态信息、失败状态信息予以清晰的区别。

- 4.5安全性要求

（1）服务器安全

身份鉴别：服务器和数据库系统的身份标识须具有唯一性，对用户进行身份标识和鉴别。具备登录失败处理功能，在鉴别失败后结束会话、限制非法登录尝试次数、登录连接超时后自动退出。

访问控制：禁止默认用户的访问权限，重命名系统默认账户，并修改这些账户的默认口令。

资源控制：采用设定终端接入方式、网络地址范围等条件限制终端登录；对服务器的CPU、硬盘、内存、网络等资源的使用情况进行监控，降低到预设值时进行告警。

安全审计：对服务器上所有的用户行为进行安全审计，记录系统内重要的安全相关事件，包括重要用户行为、系统资源的异常使用和重要系统命令的使用。

（2）应用安全

身份鉴别：可与统一权限管理系统进行集成，实现统一身份认证、单点登录和统一授权。

软件容错：在输入时提供对输入数据的有效性检验。

安全审计：对用户的登录、重要用户行为和重要系统功能的执行等进行日志审计。

（3）数据安全

数据完整性：在数据的传输、存储、处理过程中，使用事务传输机制对数据完整性进行保证。

数据保密性：身份鉴别信息、敏感管理数据和敏感业务数据在传输、存储、处理过程中，应进行加密或使用专用的协议或安全通信协议。

备份与恢复：建立数据备份机制，支持在系统数据出现异常时进行数据恢复。

- 4.6技术架构要求

●系统须使用主流开发语言Java和Spring Cloud技术框架;

●系统须为B/S架构;

●系统架构设计须基于微服务框架，并采用容器化部署;

●系统关系数据库须采用MySQL、MongoDB、Minio等数据库。

五 项目时间计划

- 5.1数据推送实施计划

项目启动时间预计2025年5月1日启动实施，2025年9月30日终版上线使用，具体实施时间以项目正式启动时间和需求细化调研之后的项目计划为准。

六 项目总体要求

- 6.1 一般性要求

（1）技术要求书提出了基本的技术要求，并不一定对所有技术细节做出规定，未提及的要求，供应商应保证提供符合或优于技术规格书和有关工业标准的优质产品，并要求在满足或优于基本的技术要求的情况下，对本项目的技术细节做出说明。

（2）本技术规格书所使用的标准和规范如与中标方所执行的标准发生矛盾时(或同一条款有多个标准时)，按较高标准执行。

（3）乙方所提供的所有技术文件的内容和产品资料、设计规范、试验检查依据等，除非在技术规格中另作规定外，均应使用相应的国际标准化组织标准/或其它先进国标、行业标准。这些标准应为合同签字日为止最新公布发行的标准。

- 6.2项目团队要求

供应商项目经理及技术开发、调试人员，必须经历有4年及以上的软件实施工作经历，和设备互联互通、数据采集项目经验；能依据对智能制造行业或远东项目的理解，提供合理科学、切实可行的项目方案及实施建议；

- 项目实施期间，供应商项目经理及骨干成员须全职投入，保证项目的质量、进度，对风险进行控制；

- 供应商需在项目招标前提供派驻远东现场人员的项目组织结构。当实施服务人员工作达不到远东要求时，远东有权利通过书面方式要求供应商更换；

- 供应商在项目实施期间原则上不允许更换项目经理和骨干成员；如确需更换，须提前10个工作日以书面形式通知远东，双方将本着对项目负责的原则，在进行充分协商并取得远东同意后一周内完成人员的调整，且更换的人员必须与被更换人员具有相同或更强的项目经验及能力，且供应商不得以实施人员更换此为由影响项目进度；

- 供应商的项目组人员须遵照远东现场管理制度；若供应商项目组人员需要休假须经远东项目经理同意；

- 为确保本项目计划的正常执行，供应商将按要求，协调相应资源保质保量地投入到本项目，并及时正确地完成所分配的任务，未经远东同意，中标人不得更换任何项目成员，供应商成员若表现不佳，远东有权要求更换，并且供应商不得以更换为由，降低交付质量或延期交付；

- 由于供应商原因导致的项目延误或可能延误，供应商应在保证项目质量的前提下，免费投入额外的合格资源，确保项目工期。

- 6.3项目进度及版权要求

- 项目进度总体要求在2025年8月12日前完成项目的软硬件安装、配置，调试，数据校对及终版上线使用，后续协助远东工业互联平台进行数据对接等，由于非供应商责任造成项目进度延期的，则项目进度终完成时间顺延；

- 本项目所有交付文档及客制化功能等都属于“客户作品”，版权归远东所有，包含但不限于：需求分析、功能设计、详细设计、程序代码、HMI界面等，未经远东书面签字授权，不得提供给第三方，若违反远东版权、保密条款或相关要求，应向远东支付不低于本项目合同总额3倍违约金，违约金不足以弥补远东所有损失的，乙方应予以补足；

- 供应商负责项目管理、提供项目管理方法、工具、项目质量标准、质量管理方法和工具，并对所有交付物的质量负责。

- 6.4 项目交付物

当供应商完成每个阶段的工作，提交该阶段相应的交付文档，得到招标方的接收，此阶段将视为完成。

交付物的确认形式分为：签字、接收两种形式。接收表示经双方项目经理确认后视为交付物成功交付；签字表示在接收的基础上，双方项目经理签字后视为交付物成功的交付。

供应商应根据自身实施方法论和项目管理经验详细描述项目各阶段交付物，应至少在项目中提供以下交付物：

| 项目阶段 |  | 乙方职责 | 甲方职责 | 交付件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目管理 |  | - 质量管理； - 进度管理； - 风险控制； - 人员调度、管理； - 变更控制； - 变革管理。 | - 质量监控； - 进度监控； - 协调与其它开发商的合作，保证项目的质量和进度不被影响。 | - 《项目实施方法培训资料》 |
| 启动阶段 | 项目启动前期准备 | - 与甲方共同确定双方项目组专职成员的工作角色及各自的责任，确定互相沟通的方式、项目组的纪律和工作时间表； - 编写项目实施计划； - 安排项目成员按时到达甲方指定现场开展工作。 | 参与准备并确认文档规范及文档模板； - 确认项目计划。 | - 《项目计划》（以Word及Project形式提供） |
|  | 项目启动 | - 编写项目启动会材料； - 召开项目启动会。 | - 确认项目启动会材料； - 组织召开项目启动会。 | - 《项目启动会材料》 |
|  | 乙方提交上述交付作品，获得甲方的签字接收，则视为本阶段完成 |  |  |  |
| 分析设计阶段 | 业务需求调研与需求分析 | - 确定本项目需要调研的提纲和对象； - 组织和进行调研，并记录调研情况； - 进行业务现状与差距分析； - 分析现有系统和业务流程； - 组织和参与需求访谈及讨论； - 融入乙方的实施经验和方法论，确定项目需求分析内容； - 修改业务需求分析说明书。 | - 协调被调研对象展开调研工作； - 协调并安排访谈时程及地点； - 确定项目涉及的应用系统相关的说明文档； - 提供业务系统的业务流程、管理制度文档。 | - 《业务调研访谈纪要》 - 《业务现状调研及需求分析报告》 - 《系统整体规划方案》（含系统架构设计） |
|  | 方案设计 | - 目标业务流程设计与系统详细解决方案设计； - 数据标准化方案制定； - 制定实施策略，包括开发策略、并行策略、数据准备与转换策略； - 客户化开发清单并确定优先级； - 数据收集、清理、转化、迁移方案； - 组织与指导数据收集与清理(后续阶段持续该项任务)。 | - 参与方案设计阶段工作并确认乙方交付成果； | - 《业务蓝图及系统解决方案》（含目标流程和系统功能设计） - 《开发功能清单》 - 《问题记录跟踪表》 |
|  | 乙方提交上述交付作品，获得甲方的签字接受，则视为本阶段完成 |  |  |  |
| 构建测试阶段 | 构建及单元测试 | - 安装系统开发环境； - 系统安装、维护培训； - 系统开发培训； - 系统设置； - 根据详细设计方案进行客户化功能设计； - 根据客户化开发功能设计进行客户化开发技术设计； - 设计数据接口； - 设计应用系统客户化应用功能； - 进行客户化开发； - 制定单元和子系统测试计划和测试案例； - 进行客户化代码审查； - 执行单元测试和子系统测试； - 数据质量分析（该项任务在后续阶段将持续）。 | - 协助安装系统开发环境； - 参与客户化开发功能设计； - 参与客户化技术设计； - 参与系统开发； - 参与单元测试； - 接受培训。 | - 《系统安装和维护说明文档》 - 《硬件安装和维护说明文档》 - 《开发培训材料》 - 《客户化功能设计说明书》 - 《客户化开发源程序代码》（可完整编译运行于生产环境的源代码） - 《问题记录跟踪表》 - 《培训材料》 |
|  | 用户接受测试 | - 安装、设置和维护系统生产环境； - 指导期初数据，包含余额、动态数据收集，培训收集方法； - 根据数据迁移方案进行数据迁移； - 制定《系统用户接受测试计划》（或简称UAT）（包括准备测试案例和测试数据）； - 明确甲方和乙方在用户接受测试中的责任与义务，提供甲方应配合的内容、测试相关环境等要求； - 协助甲方执行用户接受测试； - 评估用户接受测试的结果，分析出现的问题并解决； | - 协助安装生产环境； - 执行期初数据收集与核查； - 协助数据迁移； - 确认《系统用户测试计划》； - 负责协调和组织业务部门进行用户测试； - 根据UAT计划进行用户接受测试，包括测试数据准备和测试结果确认； - 与乙方一起分析UAT中出现的问题； | - 《UAT测试计划》 - 《UAT测试报告》 - 《问题记录跟踪表》 |
|  | 乙方提交上述交付作品，获得甲方的签字接受，则视为本阶段完成。 |  |  |  |
| 上线切换阶段 | 最终用户培训 | - 制定最终用户培训计划； - 指导项目组专职成员撰写最终用户培训教材； - 指导项目组专职成员撰写最终用户操作手册； - 指导最终用户培训计划的落实，评估培训效果并及时改进。 | - 项目组专职成员撰写最终用户的培训教材； - 项目组专职成员撰写最终用户的操作手册； - 负责目标学员的课程登记注册等事务工作； - 统计最终用户的课程参加率，并收集最终用户的培训反馈。 | - 《培训计划》 - 《培训教材》 - 《操作手册》 |
|  | 系统上线切换 | - 制定上线切换计划及方案，包括投产的前提条件、组织、切换方案和应急处理方案； - 指导最终的期初数据，包含余额、静态、动态数据最终收集； - 期初数据导入与验证； - 执行系统上线。 | - 协助制定最终的上线方案； - 执行期初数据最终收集； - 协助导入数据，确认数据。 | - 《上线切换计划和方案》 - 《最后切换检查表》 - 《数据导入文档》 |
|  | 系统上线成功，数据核准无误，系统上线运行稳定，各岗位业务工作运转正常，且乙方交付物获得甲方签字接受，则视为本阶段完成。 |  |  |  |
| 运维支持阶段 | 运维支持 | - 协助甲方制定相关业务操作规章制定； - 解决维护期间中发现的项目相关问题； - 指导甲方根据需要调整相关的管理制度，将变革成果进行固化； - 在系统上线后，将提供上线后2个月支持，第二月项目运行支持工作方式不限于远程支持方式，主要取决于问题处理响应及结果导向； - 系统上线1个月并稳定后，撰写上线总结报告； - 系统稳定上线3个月后，撰写系统运维报告。 | - 制定相关业务操作规章制度； - 书面提供问题故障情况说明； - 提供需维护的生产环境及数据； - 协调甲方系统管理员，根据生产要求对系统及其它系统进行调整或配置； - 根据需要调整相关的管理制度，将变革成果进行固化。 | - 《上线总结报告》 - 《运维报告》 |
|  | 总结验收 | - 整理、完善项目交付物； - 提交项目验收报告。 | - 确认、接收项目交付物； - 确认项目验收报告。 | - 《项目验收报告》 |
|  | 上线切换正常运行三个月，乙方提交上线总结报告且双方项目经理签字确认，则视本阶段上线工作完成 |  |  |  |

- 6.5 知识转移

项目知识转移是未来系统良好运作的保障，供应商需将采用多种模式进行知识转移。

在项目实施过程中，针对具体技术方案，需要以会议记录，或文件报告方式留存并按各工作任务完成前及时提交给项目经理。

- 6.6售后服务

本项目软硬件免费质保期（自验收后）： 2 年

- 6.7技术服务要求

保质期内向远东提供7×24小时电话、E-mail及现场支持服务。

| 故障响应要求 |  |
| --- | --- |
| 故障现象 | 故障响应时间及处理要求 |
| 系统宕机、系统或设备大部分功能无法使用或系统性能严重下降，导致系统的日常业务活动无法正常进行【严重问题】 | 供应商需在24小时内到达现场，到达现场后8小时内确诊故障，24小时内恢复系统正常使用 |
| 系统或设备出现错误或少部分功能无法使用，系统的大部分业务活动可进行【重大问题】 | 供应商在接到故障报告后，需在8小时内确诊故障，24个小时内恢复系统正常使用 |
| 设备功能或配置等方面需要支持，对系统的业务活动几乎无影响【一般问题】 | 供应商接到远东咨询后，1个工作日内给予答复，并负责问题解决过程的技术支持，直到问题得到解决 |

七 项目验收

- 7.1 项目验收

- 能够协同各集成系统连续稳定运行三个月。

- 按照本《技术要求》的内容，满足本项目实施范围的业务使用和指标要求；

- 提供符合规范的验证数据，并能在系统上正常运行；

- 按第六章第6.4节项目交付要求，完成验收报告。

制造数智部                                                                2025.09.30

# 附件一 设备数据采集清单

| 编号 | 设备名称 | 数量（台） | 型号规格 | 采集项目 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉力试验机（500N、2000N、5000N、50kN） | 4 | RGM-6005、RGM-6002、RGM-6050 | 最大力 | N |
|  |  |  |  | 断裂伸长率 | % |
| 2 | 介电常数检测仪 | 1 | YG9187 | 电容 | F |
| 3 | 电压击穿测试仪 | 1 | RCS-100kV | 电压 | kV |
| 4 | 硬度计 | 1 | HTS-200A | 邵氏硬度 | HA |
| 5 | 沥青软化点测试仪(环球法) | 1 | FY-2806F | 软化点 | ℃ |
| 6 | 绝缘微孔杂质试验仪 | 1 | VHX-X1F | 大于0.05mm的微孔数 | 个 |
|  |  |  |  | 大于0.125mm的不透明杂质 | 个 |
|  |  |  |  | 大于0.25mm的半透明深棕色杂质 | 个 |
|  |  |  |  | 大于0.125mm的突起 | 个 |
| 7 | 全自动电线电缆绝缘层测试仪 | 1 | —— | 厚度平均值 | mm |
|  |  |  |  | 厚度最小值 | mm |
|  |  |  |  | 厚度最大值 | mm |
|  |  |  |  | 外径 | mm |
|  |  |  |  | 偏心度 | % |
|  |  |  |  | 同心度 | % |
|  |  |  |  | 截面积 | mm2 |
| 8 | 数显直流电桥+电桥夹具 | 2 | QJ36B-2A | 导体直流电阻 | Ω/km |
|  |  |  | YG2226-400A |  | m |
| 9 | 阻水带表面电阻/体积电阻率测试仪 | 1 | FT-303G | 体积电阻率 | Ω•m |
| 10 | 低温试验箱 | 1 | —— | 温度 | ℃ |
|  |  |  |  | 时间 | h |
| 11 | 高精密高压电容电桥 | 1 | YG9187 | 电容 | F |
| 12 | 直流电压发生器 | 1 | ZDYK2000kV/30mA | 背景 | pC |
|  |  |  |  | 局放量 | pC |
|  |  |  |  | 试验电压 | kV |
|  |  |  |  | 时间 | h |
| 13 | 雷电冲击试验发生器 | 1 | CDYH-4200kV/8400kJ | 试验电压 | kV |
|  |  |  |  | 时间 | h |
| 14 | 35kV XLPE电缆局放/耐压试验系统 | 1 | JTCX-40kV/70KV/120kV/1200kVA | 背景 | pC |
|  |  |  |  | 局放量 | pC |
|  |  |  |  | 试验电压 | kV |
|  |  |  |  | 时间 | h |
| 15 | 工频耐压和局部放电成套试验装置 | 1 | XZL-42000kVA/3*350kV | 背景 | pC |
|  |  |  |  | 局放量 | pC |
|  |  |  |  | 试验电压 | kV |
|  |  |  |  | 时间 | h |
| 16 | 张力弯曲试验设备 | 1 | RE-8100-WL | 拉力：最大力 | N |
|  |  |  |  | 弯曲：弯曲次数 | 次 |
|  |  |  |  | 弯曲：弯曲半径 | mm |
|  |  |  |  | 弯曲：试验力 | N |

备注：目前海缆共7类、20台检测设备需接入LIMS系统。考虑后期实验室，建议预留一定的接入数量冗余。

以上是初步统计，实际情况以现场勘察为准。

# 附件二 总体功能要求

| 功能名称 | 功能简介 |
| --- | --- |
| 用户信息管理 | 新用户注册及账户管理 |
| 网上委托申请 | 委托申请方在此系统上进行委托任务登记，较LIMS请验更清晰简洁 |
| 在线查看委托单进度 | 委托方在线查询委托的检测进度 |
| 在线下载测试报告 | 在线下载已批准的检测报告 |
| 在线填写满意度调查 | 在线填写满意度调查 |
| 在线查看试验能力 | 在线查询实验室的试验项目能力 |
| 研发项目管理 | 建立项目管理，关联合同，可在项目下建立多个委托，可将委托关联至项目，根据项目查看委托费用、执行进度 |
| 试验委托申请 | 登记委托相关信息，包括委托信息、样品信息、检测信息以及试验矩阵 委托过程中可查看试验项目关联的机台排程情况。 支持委托方设置定时任务，根据模板自动生成试验委托，带入模板中的试验项目与样品，并手动提交。 |
| 委托评审 | 对委托信息进行评审，确认是否具备试验能力，抄送相关人查阅 |
| 成本核算 | 根据基工时与单价费用维护与成本核算模型，自动计算本次委托的费用 |
| 样品接收和管理 | 进行样品接收工作，并打印样品条码（一维码、二维码）。 支持委托方在委托环节打印样品标签。 |
| 进度管理 | 支持根据试验委托申请中各试验项目及工作节点生成可视化节点图，展示各节点预计开始结束时间及节点间间隔时间。工作节点存在非试验类型的工作，支持手动填报起止时间。 |
| 任务分配 | 按照试验申请需求，指派每个试验项目对应的工程师及协检人员。 |
| 结果录入 | 试验序列管理，进行试验，并录入试验相关数据 支持实验数据的结构化录入、Excel导入、批量快捷录入、线下记录拍照扫描上传、原始文件附件上传等多种方式。 |
| 数据复核 | 对试验数据进行审核、试验数据批准 |
| 报告的自动生成 | 检验报告按照报告模板自动生成 |
| 报告审核与批准 | 检验报告的审核和批准 |
| 报告发放 | 报告发放过程管理、邮件发送等 |
| 不合格处理 | 检测业务流程质量问题反馈、原因分析及整改处理 |
| 报告/数据变更流程 | 根据审批流程进行数据变更与报告变更 |
| 委托方管理 | 管理委托方，台账信息、联系人信息等 |
| 外包流程管理 | 试验外包管理流程 |
| 原始记录电子化 | 试验原始记录的数据结构化存储，类excel操作，可见即所得，数据源双向绑定，支持导入word、excel、pdf格式模板直接配置试验原始记录模板或在线自定义编辑。 |
| 数据处理 | 支持可靠性实验等数据导入后进一步计算，生成计算结果与图形 |
| 报告管理 | 报告模板编辑、对结构化实验数据支持自动生成报告 支持手动编辑报告上传及版本管理 支持根据报告模板生成word、excel、PPT报告 |
| 组织架构管理 | 管理使用系统的组织架构 |
| 人员管理 | 管理人员的相关信息，包括培训计划、培训资料共享、上岗证 |
| 排班计划 | 支持管理人员值班情况、生成排班表 |
| 供应商管理 | 管理供应商的相关信息，以及供应商评价，支持供应商上传附件管理产品明细 |
| 设备管理 | 设备相关管理，维修、保养、校准、量值溯源等管理 |
| 工装夹治具管理 | 管理台账、借用、归还 |
| 易耗品管理 | 实验室易耗品管理，出入库、低库存、有效期； |
| 试验方法管理 | 管理试验方法，以及查新提醒 |
| 试验项目管理 | 管理试验项目，以及数据录入模版 |
| 判定标准管理 | 管理判定值，与实验数据比对，输出判定结果至报告中 |
| 文件管理 | 文件管理，包括：版本管理、发布审核管理、浏览权限 |
| 环境管理 | 温度、湿度等环境参数管理 |
| 设备数据采集 | 试验设备数据采集、在系统中显示及处理数据 |
| 设备文件采集解析 | 对设备试验数据文件进行采集，支持excel、图片、PDF等格式 |
| 设备状态监控 | 实现系统与仪器设备的互联互通，获取机台运行状态及异常数据。 |
| 设备排程 | 对任务进行设备排程，对于实际上下机时间导致的延后，需进行提醒及延后排程。支持手动调整排程。 |
| 设备排程看板 | 设备试验情况图形化展示 |
| 设备预约 | 手动预约试验设备的使用时间，不关联试验任务。预约信息展示在排程看板中。 |
| 内审和管理评审 | 内审、管理评审包括计划和实施 |
| 质量监督与控制 | 质量监督流程管理，包括计划和实施 |
| 申投诉 | 客户申投诉的管理流程 |
| 不符合项管理 | 不符合项登记 |
| 纠正预防改进 | 对实验室不符合项进行纠正预防 |
| 期间核查管理 | 设备期间核查管理流程 |
| 能力验证管理 | 能力验证管理流程 |
| 新工作评审管理 | 新工作评审工作流程 |
| 外审管理 | 提供外审资料的集中管理 |
| 风险机遇管理 | 对实验室风险机遇信息进行管理 |
| 系统集成 | 身份验证平台：单点登录 |
|  | OA：审批流程、消息提醒 |
|  | 企业钉钉：单点登录、消息提醒、审批流程 |
|  | ERP/EAM等：物料、仪器主数据 |
|  | 其他信息系统：EMS、QMS等 |
| 统计分析 | 委托分析：委托类型、委托单位、委托费用、分包费用 人员分析：项目分配分析、人员工作量、 实验数据：按机台、产品、项目等维度展示实验数据变化趋势 等 |
| 委托方查询 | 报告查询、试验进度查询、数据查询等 |
| 实验室查询 | 检测进度图、排程看板、样品出入库记录、排班表、供应商产品文件、案件关键字查询等 |
| 大屏看板 | 支持低代码灵活配置各指标图表并形成数据看板，定制大屏可视化展示图，展示检测执行情况、设备运行情况、排程看板、环境监控数据， |

八 实施计划

招投标：2025年7月30日

系统上线： 2025年8月31日

项目验收： 2025年9月30日

九 投标说明

  - 供应商要求

- 凡具有独立法人资格，能提供整个项目实施能力，且具有良好的商业信誉和较强的售后服务能力、同时满足以下条件的供应商均可参加：

- ①  投标方须是有能力根据本项目需求完成项目供货、安装与实施、独立承担民事等法律责任的法人或其他经济组织；

- ②  投标方须两年内具有2例以上集团性实验室检量测设备数字化系统项目实施成功案例；

- ③  投标人必须是具有2年以上实验室数字化项目实施经验的公司，有稳定的、丰富的管理咨询和实施经验的管理咨询人员和实施技术人员。

- ④  与本公司及其控股子公司无不良合作历史。

- 投标须知

本项目自评符合条件并有投标意向的供应商在收到我司招标文件后，须在1周内安排负责本次项目实施的项目组人员进行现场调研，逾期未调研的视为放弃投标。

为控制项目风险、保障项目顺利实施，在项目调研期间，项目经理视情况初审拟参与投标的供应商针对本项目的实施能力，初审定性为不合格则予以劝退。

另外，为保证项目方案的完整性，在投标准备或调研阶段，投标方有义务书面或邮件提出方案可行性意见及方案内容欠缺部分并要求我司修正。若在截止投标、投标结束宣布中标结果后或集成实施过程中，发现因调研不细致、方案不完整或不可行而导致项目停滞、需要增加其它资源投入等，由中标供应商承担后果或负责无偿提供所需资源。供应商不得在实施方案细节事先未知会或在未得到我司人员批准的情况下强行使用我司现有资源作为替代资源。

重要提示：本项目实施严禁供应商分包。同时，由我司提供的公司介绍、项目背景、项目内容和项目计划等相关资料，被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途，除非得到我司同意，不能向任何第三方透露，否则我司将保留采取法律措施的权利。

根据我司《信息数字制度》相关规定,本项目属于实施类项目，投标方中标后，需单独根据RFP及招标、议标条款综合后形成最终版SOW并经甲乙双方共同认可后方可签订合同。最终版SOW是签订合同的必要条件。

服务承诺：投标方中标后，在实施项目及服务期间，务必不可造成任何数据丢失、非计划性停机等恶性事件，每造成一次此类型事件，根据事件影响程度，最低扣减不少于5%项目合同总额。

投标方须在投标书/报价书中明确承诺对本次项目具有实施能力并可满足本招标书中所描述的一切需求，中标后该承诺具备法律效力，无此承诺字样的视为无效投标。

配件费用与实施费用分开报价。

投标方报价后我司有权裁减设备或项目，并相应扣减报价。

投标方所有报价包含税金、运费、包装、差旅、辅件等一切费用，为最终可顺利按需求说明书要求完成所有项目需求与目标的最终结算价。

  - 招投标联系

付款方式：

合同付款计划(详细付款计划在合同中约定):

| 序 号 | 阶 段 | 条 件 | 付款 比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目启动 | 合同签订且供应商向远东提供相应增值税发票。 | 20% |
| 2 | 阶段交付 | 经过系统蓝图规划及方案设计评审环节，最终通过功能验 证测试，确认核心系统功能全面达成设计要求。 | 20% |
| 3 | 上线运行 | 签署确认上线运行报告且供应商向远东提供相应增值税 发票。 | 50% |
| 4 | 项目验收 | 签署项目验收报告，且系统上线运行3个月运行稳定，供 应商向远东提供相应增值税发票。 | 10% |

其它要求：

收到标书后，五年内未与远东发生过业务往来的供应商或先前未向我司申报过供应商信息的投标单位须向项目技术联系人索要《远东IT供应商情况自行申报表》填写、打印、签字、盖章并于3日内提交至项目技术联系人，若有需要，供应商须无偿且及时提供表内相关证明性材料。其它与本项目相关资质要求的证明,如系统集成资质、项目实施案例、工程师认证资质等，请邮件或纸质提交以供审核，提交的证明材料作假、无效或不能提供相关证明材料的投标方一律视为无效投标。

投标书/报价书密封后在规定截止日期前提交至供应链服务中心。

十 附件

附件一《远东IT供应商情况自行申报表》

| 基本 信息 | 公司名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 创立日期 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 公司地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公司电话 |  |  |  |  |  |
|  | 注册资金 |  |  |  |  |  | 社会信用代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 公司法人 |  |  |  |  | 总经理 |  |  |  |  | 手机号码 |  |  |  |  |  |  |
|  | 主营产品或服务 及认证情况（2～3个） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营 信息 | 人员情况 | 公司 |  |  |  | 总部所在地： 全司员工数： 其中技术人员数： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 本地分公司 |  |  |  | 分部所在地： 分部员工数： 其中技术人员数： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经营指标 | 前年， 收入： 万元， 利润： 万元， 纳税： 万元 利润 纳税额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 去年， 收入： 万元， 利润： 万元， 纳税： 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 与远东的业务往来联系 | 合作起止时间 |  |  |  |  | 远东系公司名称 |  |  |  | 产品或服务项目 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主管远东业务的领导 |  |  | 姓名 |  |  |  |  |  | 职务 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |  | Email |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 日常联系人 |  |  | 姓名 |  |  |  |  |  | 职务 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |  | Email |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他主要客户 | 客户名称 |  |  |  |  | 产品或服务项目 |  |  |  | 合作起止日期 |  |  |  |  | 联系人 |  | 手机 |
| 我司承诺： - 以上信息真实有效，远东如有需要，我司将无偿及时提供相关证明性材料； - 我司或我司股东或我司实际控制人有参股或管理或亲属关系的其他利益相关公司参与远东采购事项前，我司将主动书面申明此类情形并获得远东公司书面同意后参与； - 当“基本信息”出现变化或第2条承诺情形出现时，我司将立即更新并提交远东公司签收。 我司如违反上述承诺的约定，同意承担违约期间与远东签订合同总额的最高不超过200%的违约金，该违约金为正式采购合同外的额外条款。 总经理（加盖公司公章）： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 商务偏差表

投标人名称：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件条款 | 投标文件条款 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人声明：针对本招标标的，除本表已列明偏差外，我们接受招标文件规定的其余全部商务条件，并承诺按照招标文件规定的商务条件提供对应产品和服务。 |  |  |  |  |

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其授权代表人：                   （签字或盖章）

日期：    年   月  日

- 法定代表人身份证明格式

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：         年       月        日

经营期限：

姓名：         性别：        年龄：       职务：

系                  的法定代表人。

特此证明。

投标人签字（盖公章）：

年       月       日

- 授权委托书格式

本授权书声明：注册于     省    市    市工商管理局的   （公司名称）   在下面签字的   （授权人及职务）  授权    （公司名称）   在下面签字的 （被授权人及职务）  为本公司的合法代理人，就  （招标编号）  招标文件的投标及合同的签订、履行直至完成，并以本公司名义处理一切与之有关的事务。本授权书于    年    月    日签字生效。

法定代表人签字或盖章：

法定代表人身份证号码：

被授权代理人签字或盖章：

被授权代理人身份证号码：

单位名称（公章）：

单位地址：

日期：     年    月    日

- 廉政协议

廉政诚信及保密承诺函

致：远东电缆有限公司

为积极配合贵司完善监督制约机制，防范和遏制招投标活动中不公平竞争和违规违纪行为的发生，确保招采工作公平、公正、公开、有序进行，我公司在参与贵公司招采、履约供货、售后服务等过程中，保证自觉遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《中华人民共和国民法典》等国家法律法规以及廉洁自律有关规章制度，积极配合协助贵司共同推进重法纪、讲诚信、提质量廉政建设，并向贵公司承诺如下事项：

- 廉洁承诺

- 不使用相同法定代表人、控股或有管理关系的不同公司采取不正当手段谋取中标。

- 不以任何形式通过社会上的“代理”、“中介”、“掮客”等采取不正当手段谋取中标。

- 不以任何形式打着领导及其亲友旗号或冒充领导及其亲友等采取不正当手段谋取中标。

- 以任何名义与贵司参与招评标、采购、现场评审、生产检验等相关工作的有关人员发生以下往来：

4.1赠送回扣、红包、礼金、购物卡、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等；

4.2提供高消费宴请、娱乐活动或境内外旅游等；

4.3赠予或提供通信工具、交通工具、家电、高档办公用品等；

4.4报销或支付应由贵司有关人员支付的任何费用。

5.不以谋取非正当利益为目的，与贵司有关人员就业务问题进行私下商谈或者达成利益默契。

6.不与招标人、招标代理机构工作人员串通投标，损害国家利益、企业利益以及他人的合法利益。

7.不以任何方式与其他投标人相互串通投标，不排挤其他投标人，不损害贵司或其他投标人的合法权益。

8.不可采取捏造事实或者提供虚假投诉材料，恶意投诉、诋毁、排挤其他供应商。

9.不以任何形式在招标采购活动中提供任何虚假信息或者证明文件。

10.不以任务形式接受或要求贵司工作人员为其装修住房、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。

11.不以任务形式接受贵司工作人员向我司介绍家属或者亲友从事与贵司工作有关的经济活动。

12.不向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量或者可能影响公平竞争的有关招投标的其他情况，或者泄露标底、影响中标结果的。

13.我司保证贵司的工作人员没有直接或者间接投资我司，没有直接或间接持有双方的股权或干股，也没有到我司任职。我司保证自己公司的股东、实际控制人、主要管理人员和贵司工作人员没有亲属关系或其他特殊关系，若有以上关系，我司应如实书面报告贵司。

14.我司的商务人员只能和贵司的采购人员联系，而不得自行和贵司的技术人员联系或私下接触，更不得与贵司技术人员进行商务方面的谈判。

15.如我司与关联方人员串通提高价格，存在损害贵司利益的行为，除按照本协议承担违约责任外，我司应将合同价格调整到贵司认可的合理价位并按照调整后的合理价格对全部合同进行结算，已经结算并支付的不合理合同价款我司应予双倍返还。

- 保密承诺

- 我司应承担保密义务的保密信息, 包括但不限于配方、模型、汇编、程序、设备、方法、技术和工艺、商业计划、策略、市场计划、客户名单、价格表、成本信息、发明描述、工艺描述、技术诀窍描述、新产品和新产品开放的信息和描述、可行和技术描述和文件、样品、设备、模版、产品和市场分析、研究和未决或放弃的专利申请等。

- 我司应对保密信息保守秘密，并承诺至少以与处理和防止其自身的保密信息向外披露相同的谨慎程度，且不得低于合理的谨慎程度对待贵司披露的所有保密信息，预防保密信息未经授权而使用、揭露、散布或公开。未经贵司的事先书面同意，不得向任何第三方披露任何该等保密信息，也不得在合同目的之外使用保密信息。

- 我司应限定仅有必要了解该等保密信息且已被告知该等信息系本协议项下保密信息的我司员工，方可使用和接触贵司的保密信息。

- 经贵司提前三个工作日书面要求，我司应：(1)向贵司归还贵司的所有保密信息、含有该等保密信息的所有文件或媒介，以及该等信息的所有复制件或摘要，或(2)销毁包含该等保密信息的所有文件或媒介，以及该等信息的所有复制件或摘要，并向贵司提供一份由我司授权代表签署的关于该等销毁的书面证明。

- 我司未征得贵司书面同意，不得对贵司的保密信息进行摘录、摘要、复制、修改、逆向工程、反编译、反汇编、拆解或衍生创作，不得删除、套印或涂抹贵司所披露的保密信息的任何原件或复制件上的任何著作权、商标、标识、图例或其他所有权说明。

- 我司的保密义务没有期限限制，即使本协议终止或解除或双方终止合作关系，只要相关保密信息未被公开，我司仍继续负有保密义务。

- 我司承诺践诺，履行产品质量主体责任。牢固树立“质量第一”意识，严格按照招标文件、投标响应、供货合同等相关约定，生产并提供满足技术规范要求的合格产品，保证出厂产品质量。增强企业全员产品质量主体责任意识，建立健全质量责任制度，明确岗位职责，把质量责任落实到生产经营的每一个环节和每一名员工。

- 我司始终坚持诚信至上，诚实守信依法经营。依法依规参与招投标并按中标要求履约供货承诺和从事生产经营活动，坚决杜绝采用不正常手段从事非正常投标活动，坚决杜绝偷工减料、以次充好，坚决杜绝违规转分包，自觉抵制恶意低价竞标、虚假投标、联合串标、恶意违约等不诚信行为，自觉接受社会、用户的监督。

- 我司始终坚持严格管理，强化制造过程质量控制。推行先进质量管理方法，完善质量保证体系、标准化体系和检验检测体系，严格执行产品质量标准，从产品设计、原材料组部件采购、生产加工、包装、储存、运输等各个环节，实施全面的质量管控，不断提高产品质量。

- 我司始终坚持积极主动，大力提升售后服务水平。健全和完善产品质量追溯和售后服务制度，对不合格产品实行有效追溯、召回和处理，对违反规定或约定的行为，积极承担相应的责任。做好现场的技术支持，加强设备运行后的信息跟踪和售后服务，提升用户满意度。

- 我司始终坚持重视研发，不断增强自主创新能力。积极选用新工艺、新材料、新设备，积极发展环保型、节约型、高能效技术，采用国内外先进标准，不断提高技术研发水平，实施以质量诚信为核心内容的品牌发展战略，不断提升创新发展的核心竞争力。

- 贵司如发现我司和/或我司人员在招标或中标后或已经签署协议后有违反上述承诺内容或远东集团内部管理制度或违反招投标法等法律法规的规定，贵司有权直接同时要求废除我司投标资格、没收我司保证金、取消中标、解除合同、要求我司承担招标金额20%违约金或要求按照我司全部损失的3倍进行赔偿，全部损失包括但不限于重新组织招投标的损失、因重新招投标导致的项目延迟等的全部经济损失、原材料涨价等所有损失；涉及刑事的，我司除承担上述责任外，我司还应按照犯罪金额的3倍向贵方承担责任，并有权依法追究我司相关法律责任：

- 即使在双方终止和解除业务关系后，如贵司发现我司存在违反上述承诺行为的，仍有权追究我司责任。

- 法律适用范围：如相关法律与本承诺发生抵触时，则此条款完全按照法律规定重新解释，而其他条款继续有效。因本承诺所引起的任何争议应通过远东智慧能源股份有限公司所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。

- 若贵司有违反上述廉洁承诺向我司进行任何形式的索贿行为，我司及时向贵司以下公示廉政渠道进行投诉：
（1）邮箱：lianzheng@600869.com
（2）电话：0510-87249555

投标方（盖章）：

签  字：

日  期：