招 标 文 件

招标文件编号：YDDL20250704001

项目名称：远东海缆国网EIP平台接入项目

招标单位：远东海缆有限公司

目  录

招 标 文 件	1

第一部分 投标邀请	5

第二部分 投标人须知	6

一、说明	6

1、本招标文件有关条款由招标人负责解释。	6

2、招标人	6

3、合格的投标人	6

4、投标费用	6

二、	投标文件	7

1、投标的语言	7

2、投标文件构成	7

3、投标书	7

4、投标报价和货币	7

5、投标文件的式样和签署	8

三、投标文件的递交	8

1、投标文件的密封和标记。	8

2、投标截止期	8

3、标书递交方式	8

四、开标与评标	8

1、符合性确认	8

2、开标程序	9

3、评标一般规定	9

第三部分 项目需求	9

一 方案概述	9

1.1项目背景	9

1.2项目目标	10

1.3项目需求	10

1.3.1设备数采	10

1.3.2视频接入	11

1.3.3系统架构	11

二 技术要求	13

2.1架构要求	13

2.2详细技术要求	13

2.2.1数据采集	13

2.2.2视频接入	16

2.2.3平台对接	17

三 项目时间计划	19

3.1项目实施计划	19

四 项目总体要求	20

4.1一般性要求	20

4.2项目团队要求	20

4.3项目进度及版权要求	21

4.4项目交付物	21

4.5知识转移	22

4.6售后服务	22

4.7技术服务要求	22

五 项目验收	23

5.1项目验收	23

附件一 设备数据采集清单	23

附件二 配套硬件清单	24

附件三 视频监控硬件清单	25

六 实施计划	26

七 投标说明	27

投标须知	27

(二)	招投标联系	28

十 附件	30

附件一《远东IT供应商情况自行申报表》	30

一、	商务偏差表	31

二、	法定代表人身份证明格式	32

三、	授权委托书格式	33

四、	廉政协议	34

第一部分 投标邀请

远东海缆有限公司就远东海缆国网EIP平台接入项目进行邀请招标，现诚挚邀请行业有资质的供应商参与本项目的投标，并请按本招标文件的规定要求准备投标文件。

1、项目名称：远东海缆国网EIP平台接入项目

2、招标内容：（详见第三部分项目需求）

3、递交投标文件截止时间：2025年7月14日17：00前

4、开标地点：远东电缆有限公司

5、招标联系人：

商务联系人：叶 思 盈 	联系电话：18861775003

电子邮件：076194@600869.com

地    址：江苏省宜兴市高塍镇范道远东大道8号一楼采供服务部

技术联系人：张 辉       联系电话：18652092339

电子邮件：072605@600869.com

地    址：江苏省宜兴市高塍镇科技大道8号远东电池江苏有限公司电池5楼制造数智部

项目联系人：张春美      联系电话：18861779087

电子邮箱：050722@600869.com

地址：江苏省南通市如东县长沙镇远东路9号远东海缆有限公司3楼质量服务部

远东电缆有限公司

二零二五年七月四日

第二部分 投标人须知

一、说明

1、本招标文件有关条款由招标人负责解释。

2、招标人

2.1 招标人及联系方式见投标邀请。

3、合格的投标人

3.1投标人应满足第三部分 项目需求中所述要求：

3.2 投标人必须遵守《中华人民共和国招标投标法》的有关规定和其他相关的法律、法规、规章、条例及招标文件中的规定。

3.3、投标人应保证招标单位在本项目招标过程中以及招标结束后在使用该货物/服务的任何一部分时，免受投标人或第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。

4、投标费用

4.1投标人在投标过程中的一切费用，不论中标与否，由投标人自行承担。

二、	投标文件

1、投标的语言

1.1投标人提交的投标文件以及投标人与招标人就有关投标的所有来往函电均应使用中文书写。

2、投标文件构成

2.1 投标人编写的投标文件应包括下列内容：

1）投标文件包括：

a 法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书（格式见本招标文件第四部分）；

b 资格证明材料：营业执照副本、组织机构代码、税务登记证副本或三证合一资质；

c 上年度财务报表。

d 相关服务案例证明资料。

e 除上述内容外其他支撑投标公司资质、经验、公司实力的其他有效证明材料。

f廉政协议。

g招标文件要求的其他资料；

3、投标书

投标人应根据招标文件要求，认真准备投标文件，包括但不限于盖章的报价单、商务投标资料中要求的相关文件，投标人提交的证明文件应是真实、合法、有效的。

4、投标报价和货币

4.1投标报价应包含招标文件所有明示、暗示的一切风险。

4.2投标人应在报价单上标明项目单价。

4.3投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

5、投标文件的式样和签署

5.1投标人应准备商务投标文件和技术投标文件（正副本各一份），独立密封包装。

5.2投标文件需打印，并由法定代表人或授权代表在投标文件上签字，并加盖投标单位公章，投标文件的副本可采用正本的复印件。

5.3 投标文件中任何行间插字、涂改和增删之处应由投标单位加盖公章。

三、投标文件的递交

1、投标文件的密封和标记。

1.1投标文件应密封在不透明的封装中。

1.2密封封装表面应注明项目名称、招标编号、投标人名称并加盖公章。

1.3商务标文件和技术标文件分开封装，并标明商务标书、技术标书。

2、投标截止期

2.1招标人收到投标文件的时间应不迟于规定的投标截止时间。

3、标书递交方式

3.1在投标截止时间前以快递或当面送达的方式交到以下地址。

邮寄地址：江苏省宜兴市高塍镇范道远东大道8号一楼采供服务部

邮    编：214257

收 件 人：叶思盈

联系方式：18861775003

联系邮箱： 076194@600869.com

注：开标确定中标单位后，以书面形式通知。

四、开标与评标

1、符合性确认

1.1招标单位应于开标时首先对投标人的投标资格及投标文件进行符合性确认。

1.2开启标书前，存在下列情况之一的投标人将被取消投标资格并退回投标文件：

1）投标文件未能于投标截止时间之前递交至指定地点；

2）投标文件未密封。

2、开标程序

本着保护投标人的商业机密不外泄的原则，开标采用内部议标方式（投标人不参与现场商务开标，但开标期间需保持手机畅通）。

招标单位承诺对投标人的一切相关资料及信息进行保密，不向任何人员泄露（法律、法规另有规定的情形除外）。

3、评标一般规定

3.1评标委员会由招标人按相关规定组建。

3.2评标委员会须按所述评标办法，公平、公正、择优确定中标候选人。

3.3在评标过程中，出现各类带有争议性或不明确性问题均由评标委员会共同研究确定。若各评委意见不一致时，须经评标委员会全体人员独立表决并按少数服从多数的原则，形成最终书面决议。书面决议须经评标委员会全体人员签名确认并对所有评委具有约束力。

3.4参加评标会议的人员应对评标全过程的一切相关资料及信息进行保密，不得向任何人员泄露（法律、法规另有规定的情形除外）。

3.5开标后，投标文件概不退还。

4、评标办法（综合评标价法）

本次评标采用价格、技术、业绩、质保及服务综合评标价法，即通过评审且经评审的投标价最优的投标人为第一中标候选人的评标办法。

第三部分 项目需求

一 方案概述

- 1.1项目背景

目前，远东海缆有限公司（以下简称“海缆”），正朝着行业首家灯塔工厂的目标坚实迈进，打造数智化质量管理体系是核心任务之一，包括质量体系管理、客户质量协同等方面。作为国家电网公司电缆供应商，需将合同订单履约情况、原材料质量数据、生产过程数据、出厂试验数据、关键工序视频信息等接入国网EIP电工装备智慧物联平台，满足国家电网公司对供应商智能监造、订单监控、质量评价等管理目标。

- 1.2项目目标

为满足国网EIP平台接入要求，实现以下目标：

1.设备数采：本次项目海缆计划接入9类15台设备（详见附件一），能够满足国网对生产过程数据的监控。

2.视频接入：依据国网EIP平台接入视频要求，提供一套“交钥匙”视频监控解决方案，包括摄像头、NVR、磁盘阵列、显示器、视频监控交换机安装辅材及施工等, 监控点位包括：拉丝处、绞合模具处、绞合处、屏蔽料房、绝缘料房、主控室、绕包处、绕包、供料处、机头处、试验过程等。

3.平台对接：实现公司内部数据的信息化整合，对接海缆MES、ERP等，满足国网要求的采购订单管理、订单排产管理、生产数据管理、库存数据管理，同时支持国网数据同步管理、基础配置管理、日志管理、企业管理。

4.系统架构：为保证后期系统推广宜兴总部远东电缆、安缆、远东电缆（宜宾），采用分布式系统与数据库，实现负载均衡，能依子公司业务量动态增加服务器资源，应对数据量增长。

- 1.3项目需求

- 1.3.1设备数采

本次海缆计划接入9类15台设备，通过增加硬件及软件配置，以5G网络为载体能实现设备的实时生产数据信息采集到根连SCADA系统，设备清单分类大体如下：

| 序号 | 工序 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 拉丝 | 2 |
| 2 | 绞线 | 3 |
| 3 | 导体绞合 | 1 |
| 4 | 三层共挤 | 4 |
| 5 | 缓冲层绕包 | 1 |
| 6 | 金属护套 | 1 |
| 7 | 外护套挤出 | 1 |
| 8 | 去气 | 1 |
| 9 | 试验 | 1 |
| 总计 |  | 15 |

- 1.3.2视频接入

国网EIP平台需对设备的生产、试验过程进行全过程跟踪，针对电缆器类产品的视频数据远程调用。

视频信息主要来源于车间内部的视频监控摄像头。需要视频监控摄像头接入数据。生产与

试验车间的视频监控探头能够清晰记录装配的过程。

点位要求每个工序都要至少有一个摄像头覆盖，监控点位包括：拉丝处、绞合模具处、绞合处、屏蔽料房、绝缘料房、主控室、绕包处、供料处、机头处、试验过程等。

与海缆MES、ERP集成，对国网采购订单信息进行获取及管理，支持订单排产管理、生产数据管理、库存数据管理；提供与国网EIP平台的集成能力以及与国网网关的数据同步能力；提供标准WEB API，以支持和MES、ERP系统集成以及支持和出厂试验数据采集系统对接；同时支持一些基础配置管理、日志管理以及企业管理等。

- 1.3.3系统架构

1.分布式架构

为保证后期系统推广宜兴总部远东电缆、安缆、远东电缆（宜宾）实验室，采用分布式系统与数据库，实现负载均衡，能依子公司业务量动态增加服务器资源，应对数据量增长。

2.多租户支持

构建多租户架构，为各子公司提供隔离空间，独立管理数据库、权限等，同时便于统一运维。

3.标准化与规范化

制定统一接口（如API接口）、数据格式、业务流程规范及代码规范，保障子公司系统接入顺畅，提升开发效率与质量。

4.安全机制

加强网络、数据安全防护，采用加密、防火墙等技术。为子公司设独立认证授权体系，具备审计功能。

5.监控与运维

搭建监控体系监测系统性能，提供自动化运维工具，降低运维成本，提升效率。

6.兼容性与可移植性

兼容多种软件环境，基于容器技术，方便在不同硬件、云平台迁移部署 。

二 技术要求

- 2.1架构要求

- 生产设备数据采集，基于根云平台，EIP接入系统与根云系统集成；

- EIP接入系统提供标准接口，和远东海缆ERP、MES系统进行集成。

- 2.2详细技术要求

- 2.2.1数据采集

2.2.1.1数据采集设备清单

按照国网数采标准，完成15套生产设备数据采集，设备清单如下表：

| 序号 | 采集工序 | 采集设备 | 设备PLC | 采集协议 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉丝 | 双头大拉连续退火机 | S7-1500 | Modbus |
| 2 |  | 巨拉连续退火机 | S7-1500 | Modbus |
| 3 | 绞线 | 61盘框绞机 | S7-1500 | Modbus |
| 4 |  | 91盘框绞机 | S7-1500 | Modbus |
| 5 |  | 127盘框绞机 | S7-1500 | Modbus |
| 6 | 导体成缆 | 3600盘绞机 | S7-1500 | Modbus |
| 7 | 交联 | 66KV 悬链交联 | S7-1500 | Modbus |
|  |  | 测偏仪 | / | OPC |
| 8 |  | 66KV 悬链交联 | S7-1500 | Modbus |
|  |  | 测偏仪 | / | OPC |
| 9 |  | 66KV 悬链交联 | S7-1500 | Modbus |
|  |  | 测偏仪 | / | OPC |
| 10 |  | 220KV 悬链交联 | S7-1500 | Modbus |
|  |  | 测偏仪 | / | OPC |
| 11 | 去气 | 高压陆缆去气(13间高压去气室配) | / | / |
| 12 | 缓冲层绕包 | 缓冲带绕包机 | S7-200 | Modbus |
| 13 | 金属护套 | 氩弧焊管机 | S7-1200 | Modbus |
| 14 | 护套挤出 | 挤塑机SJ200+120 | / | / |
| 15 | 试验 | 超高压局放/耐压测试系统 | / | / |

2.2.1.2数据采集项

| 关键工序 | 数据来源设备 | 编号 | 数据项 | 数据采集方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 拉丝 | 拉丝机（双头大拉连续退火机、巨拉连续退火机） | 1 | 线速度 | 自动采集 |
|  |  | 2 | 退火系数 | 自动采集 |
|  |  | 3 | 退火电压 | 自动采集 |
|  |  | 4 | 退火电流 | 自动采集 |
| 绞线 | 框绞机（61盘框绞机、91盘框绞机、127盘框绞机） | 1 | 线速度 | 自动采集 |
| 导体绞合 | 盘绞机（3600盘绞机） | 1 | 线速度 | 自动采集 |
| 三层共挤 | 交联机（ 66kV交联机（悬链）、 220kV交联机（悬链） | 1 | 内屏蔽温度 | 自动采集 |
|  |  | 2 | 绝缘温度 | 自动采集 |
|  |  | 3 | 外屏蔽温度 | 自动采集 |
|  |  | 4 | 绝缘偏心度 | 自动采集 |
|  |  | 5 | 导体X轴直径 | 自动采集 |
|  |  | 6 | 导体Y轴直径 | 自动采集 |
|  |  | 7 | 内屏左X轴导体处点 | 自动采集 |
|  |  | 8 | 内屏右X轴导体处点 | 自动采集 |
|  |  | 9 | 内屏上Y轴导体处点 | 自动采集 |
|  |  | 10 | 内屏下Y轴导体处点 | 自动采集 |
|  |  | 11 | 内屏平均厚度 | 自动采集 |
|  |  | 12 | 内屏最大厚度 | 自动采集 |
|  |  | 13 | 内屏最小厚度 | 自动采集 |
|  |  | 14 | 绝缘左X轴导体处点 | 自动采集 |
|  |  | 15 | 绝缘右X轴导体处点 | 自动采集 |
|  |  | 16 | 绝缘上Y轴导体处点 | 自动采集 |
|  |  | 17 | 绝缘下Y轴导体处点 | 自动采集 |
|  |  | 18 | 绝缘平均厚度 | 自动采集 |
|  |  | 19 | 绝缘最大厚度 | 自动采集 |
|  |  | 20 | 绝缘最小厚度 | 自动采集 |
|  |  | 21 | 外屏左X轴导体处点 | 自动采集 |
|  |  | 22 | 外屏右X轴导体处点 | 自动采集 |
|  |  | 23 | 外屏上Y轴导体处点 | 自动采集 |
|  |  | 24 | 外屏下Y轴导体处点 | 自动采集 |
|  |  | 25 | 外屏平均厚度 | 自动采集 |
|  |  | 26 | 外屏最大厚度 | 自动采集 |
|  |  | 27 | 外屏最小厚度 | 自动采集 |
|  |  | 28 | 氮气压力 | 自动采集 |
|  |  | 29 | 硫化管温度 | 自动采集 |
|  |  | 30 | 线速度 | 自动采集 |
| 绝缘线芯去气 | 高压陆缆去气室 | 1 | 测试温度1 | 自动采集 |
|  |  | 2 | 测试温度2 | 自动采集 |
|  |  | 3 | 测试温度3 | 自动采集 |
| 缓冲层绕包 | 缓冲带绕包机 | 1 | 绕包转速 | 自动采集 |
|  |  | 2 | 牵引速度 | 自动采集 |
| 金属护套 | 氩弧焊管机 | 1 | 焊接电流 | 自动采集 |
|  |  | 2 | 牵引速度 | 自动采集 |
|  |  | 3 | 铝熔融温度 | 自动采集 |
| 外护套挤出 | 挤塑机SJ200+120 | 1 | 牵引速度 | 自动采集 |
|  |  | 2 | 塑化温度 | 自动采集 |
| 电压试验 | 超高压局放/耐压测试系统 | 1 | 试验电压 | 自动采集 |
|  |  | 2 | 耐压时长 | 自动采集 |
| 局部放电试验 |  | 1 | 试验电压 | 自动采集 |
|  |  | 2 | 局部放电量 | 自动采集 |
|  |  | 3 | 灵敏度 | 自动采集 |

- 2.2.2视频接入

2.2.2.1接入要求

国网EIP平台需对设备的生产、试验过程进行全过程跟踪，针对电缆类产品的视频数据远程调用。

视频信息主要来源于车间内部的视频监控摄像头。需要视频监控摄像头接入数据。生产与

试验车间的视频监控探头，视频能够清晰记录装配的过程。调用视频流需：

1.提供 B/S 接口，可对指定摄像头的数据进行实时数据读取。

2.提供数据接口及 SDK，可对指定摄像头的指定时间段数据进行读取。

3.符合智慧物联网关接口调用标准，能够将数据通过接口供智慧物联网关调用，符合数据

采集性能要求。系统按照平台要求提供视频的远程调用功能，按照接口提供的时间信息进行视频数据的调用。

2.2.2.2视频采集项

| 关键工序 | 数据来源设备 | 编号 | 数据项 | 数据采集方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 拉丝 | 视频数据 | 1 | 拉丝处 | NVR录像机 |
| 绞线 | 视频数据 | 2 | 绞合模具处 | NVR录像机 |
| 导体绞合 | 视频数据 | 3 | 绞合处 | NVR录像机 |
| 三层共挤 | 视频数据 | 4 | 屏蔽料房 | NVR录像机 |
|  |  | 5 | 绝缘料房 | NVR录像机 |
|  |  | 6 | 主控室 | NVR录像机 |
|  |  | 7 | 挤出机头处 | NVR录像机 |
| 缓冲层绕包 | 视频数据 | 8 | 绕包处 | NVR录像机 |
| 金属护套 | 视频数据 | 9 | 成型处 | NVR录像机 |
| 外护套挤出 | 视频数据 | 10 | 供料处 | NVR录像机 |
|  |  | 11 | 机头处 | NVR录像机 |
| 试验场所 | 视频数据 | 12 | 试验过程 | NVR录像机 |

- 2.2.3平台对接

2.2.3.1功能要求

| 技术要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一级功能 | 二级功能 | 具体功能要求 |
| 工作台 | 数据概览与网关健康监测 | （1）工作台须提供待关联订单处理、待同步订单处理等待办工作入口及数据统计； （2）工作台须提供国网EIP网关运行连通状态的检查。 |
| 采购订单管理 | 订单查询与展示 | （1）提供国网采购订单信息展示、支持关键字查询； （2）提供国网采购订单行项目信息的展示，主要包括行项目号、合同类型、合同编号、国网产成品物料、采购数量等相关信息。 |
|  | 手动拉取国网订单 | 提供国网订单同步触发功能，可按照国网供应商编号从EIP平台获取订单数据，以确保与国网采购信息保持一致。 |
|  | 每日自动拉取国网订单 | 可按照国网供应商编号从EIP平台每天自动获取数据，以确保与国网采购信息保持一致。 |
|  | 填报环节列表页统一展示 | 统计客户采购订单下每个填报环节的数量。 |
|  | 同步状态列表页统一查看 | 查看采购订单下维护数据的同步结果。 |
| 订单排产管理 | 排产信息维护 | （1）可基于销售订单行项目编制排产计划； （2）可生成实际生产过程的生产订单，包括生产订单号、生产状态、生产数量等信息。 |
|  | 排产数据缺失检查与快速创建 | （1）支持对缺失排产信息的销售订单行项目快速检查； （2）支持缺失排产信息的快速创建。 |
| 生产数据管理 | 生产数据基础维护 | 基于销售订单行项目的生产单据，并创建实际生产过程的生产工单。 |
|  | 生产数据缺失检查与快速创建 | 检查缺失生产数据的销售订单行项目，并支持快速创建。 |
|  | 物联数据完整性检查 | （1）在生产订单列表查看生产数据是否完整； （2）检查生产订单下填报的生产数据（原材料检、生产过程检验、出厂试验、成品信息）是否完整。 |
|  | 原料检验 | 支持对生产订单在生产时所使用的原材料检验信息的维护。 |
|  | 生产工单及报工 | （1）支持以生产计划为主创建生产订单/批次下的工单信息； （2）支持工单下创建报工信息。 |
|  | 生产工艺及过程检验 | 可对生产订单下过程检验工序信息进行维护，用于对接国网EIP平台。 |
|  | 出厂试验 | 支持对生产订单下试验信息的维护或查看。 |
|  | 成品信息 | （1）支持对已生产完成的工单创建成品信息； （2）支持手动新增或批量自动生成成品信息。 |
|  | 同步国网订单 | 数据同步细节与报文查看，包括每条数据的同步时间、同步结果、以及数据报文。 |
|  | 触发国网评分 | 在数据完整的前提下，一键触发国网订单质量评分 |
| 库存数据管理 | 重点原材料库存 | 支持对重点关注的原材料库存信息的增删改查维护。 |
|  | 产成品库存 | 支持对产成品库存信息的增删改查，可区分并识别国网需求备货、其他需求备货，按需将库存情况同步到国网EIP。 |
|  | 备品备件库存 | 支持对备品备件库存信息增删改查。 |
|  | 库存同步 | 支持查看原材料库存、产成品库存、备品备件库存同步国网EIP情况。 |
| 国网数据同步管道 | EIP平台接口 | 提供与国网EIP平台的集成能力。 |
|  | 国网网关接口 | 提供与国网网关的数据同步能力。 |
| API开放中心 | 业务系统接口 | 提供标准Web API,以支持和MES系统、ERP系统集成。 |
|  | 出厂试验系统接口 | 提供标准Web API,以支持和出厂试验数据采集系统对接。 |
| 基础配置管理 | 原材料检 | （1）支持对原材料各批次基础信息的维护，形成生产单位的原材料检验信息库； （2）支持在维护生产数据时快速选用，做到一次维护多次使用，提高信息维护效率； （3）可维护各批次、牌号原材料基础信息的检测数据，包括出厂检测和来料检测； （4）可对原材料的出厂检验报告、进厂来料抽检报告的上传、下载。 |
|  | 成品物料 | 支持对生产单位产成品物料信息的维护，可在维护销售订单明细时快速选用，节省重复输入时间。 |
|  | 设备管理 | （1）支持维护生产设备基本信息，以及对应的工序信息或试验项信息，可以管理生产单位使用的试验设备； （2）可在维护过程检验、试验的时候快速选择设备。 |
|  | 监控设备台账 | 支持维护监控设备台账，包括摄像头编号、名称、NVR IP地址、通道等信息的维护和展示。 |
| 日志管理 | 用户登录日志 | 提供用户登录系统日志记录。 |
|  | 数据同步日志 | 提供国网网关拉取数据日志记录；对于网关数据拉取，支持网关拉取接口的每日拉取数据量熔断值的设置。 |
|  | 开放API日志 | 提供MES系统、ERP系统、出厂试验系统的集成日志记录。 |
| 企业管理 | 员工管理 | 支持维护员工帐号，包括用户名、姓名、手机号等信息的维护，支持管理员重置密码。 |
|  | 用户权限 | 支持多角色分工填报，对不同的角色赋予功能权限。 |
|  | 个性化配置 | （1）支持企业按需配置数据传输给国网EIP平台的手动、自动传输方式； （2）支持对上传给EIP平台失败的数据进行重试配置，包括自动重试时间、次数等限制。 |
| 1、系统从服务器安全、应用系统安全、数据安全等各个维度，通过包括但不限于权限管理、身份鉴别、访问控制、日志审计、数据备份与恢复等技术手段，保证系统安全。 2、在数据安全方面，数据库必须提供可靠的数据备份和恢复手段，数据备份应在晚间操作，按周完成一次数据全量备份，按天完成一次增量备份。 |  |  |

三 项目时间计划

- 3.1项目实施计划

项目启动时间预计2025年7月20日启动实施，2025年9月20日终版上线使用，具体实施时间以项目正式启动时间和需求细化调研之后的项目计划为准。

四 项目总体要求

- 4.1一般性要求

（1）技术要求书提出了基本的技术要求，并不一定对所有技术细节做出规定，未提及的要求，供应商应保证提供符合或优于技术规格书和有关工业标准的优质产品，并要求在满足或优于基本的技术要求的情况下，对本项目的技术细节做出说明。

（2）本技术规格书所使用的标准和规范如与中标方所执行的标准发生矛盾时(或同一条款有多个标准时)，按较高标准执行。

（3）乙方所提供的所有技术文件的内容和产品资料、设计规范、试验检查依据等，除非在技术规格中另作规定外，均应使用相应的国际标准化组织标准/或其它先进国标、行业标准。这些标准应为合同签字日为止最新公布发行的标准。

- 4.2项目团队要求

供应商项目经理及技术开发、调试人员，必须经历有4年及以上的软件实施工作经历，和设备互联互通、数据采集项目经验，核心人员需要具备两个以上国网数采监造项目相关规划实施的经验；能依据对智能制造行业或远东项目的理解，提供合理科学、切实可行的项目方案及实施建议；

（1）项目实施期间，供应商项目经理及骨干成员须全职投入，保证项目的质量、进度，对风险进行控制。

（2）供应商需在项目招标前提供派驻远东现场人员的项目组织结构。当实施服务人员作达不到远东要求时，远东有权利通过书面方式要求供应商更换。

（3）供应商在项目实施期间原则上不允许更换项目经理和骨干成员；如确需更换，须提前10个工作日以书面形式通知远东，双方将本着对项目负责的原则，在进行充分协商并取得远东同意后一周内完成人员的调整，且更换的人员必须与被更换人员具有相同或更强的项目经验及能力，且供应商不得以实施人员更换此为由影响项目进度。

（4）供应商的项目组人员须遵照远东现场管理制度；若供应商项目组人员需要休假须经远东项目经理同意。

（5）为确保本项目计划的正常执行，供应商将按要求，协调相应资源保质保量地投入到本项目，并及时正确地完成所分配的任务，未经远东同意，中标人不得更换任何项目成员，供应商成员若表现不佳，远东有权要求更换，并且供应商不得以更换为由，降低交付质量或延期交付。

（6）由于供应商原因导致的项目延误或可能延误，供应商应在保证项目质量的前提下，免费投入额外的合格资源，确保项目工期。

- 4.3项目进度及版权要求

（1）项目进度总体要求在2025年8月12日前完成项目的软硬件安装、配置，调试，数据校对及终版上线使用，后续协助远东工业互联平台进行数据对接等，由于非供应商责任造成项目进度延期的，则项目进度终完成时间顺延。

（2）本项目所有交付文档及客制化功能等都属于“客户作品”，版权归远东所有，包含但不限于：需求分析、功能设计、详细设计、程序代码、HMI界面等，未经远东书面签字授权，不得提供给第三方，若违反远东版权、保密条款或相关要求，应向远东支付不低于本项目合同总额3倍违约金，违约金不足以弥补远东所有损失的，乙方应予以补足。

（3）供应商负责项目管理、提供项目管理方法、工具、项目质量标准、质量管理方法和工具，并对所有交付物的质量负责。

- 4.4项目交付物

当供应商完成每个阶段的工作，提交该阶段相应的交付文档，得到招标方的接收，此阶段将视为完成。

交付物的确认形式分为：签字、接收两种形式。接收表示经双方项目经理确认后视为交付物成功交付；签字表示在接收的基础上，双方项目经理签字后视为交付物成功的交付。

供应商应根据自身实施方法论和项目管理经验详细描述项目各阶段交付物，应至少在项目中提供以下交付物：

（1）《需求规格说明书》：详细描述系统的功能需求和非功能需求。

（2）《接口文档》：定义系统与其他系统或设备的接口规范。

（3）《测试报告》：验证系统是否满足用户需求的测试用例和测试结果。

（4）《系统部署方案》：描述系统的部署过程和配置要求。

（5）《用户手册》：描述功能和操作步骤等。

（6）《二次开发文档》：支持系统功能二次开发。

（7）《系统验收报告》：描述项目的验收情况和结论。

- 4.5知识转移

项目知识转移是未来系统良好运作的保障，供应商需将采用多种模式进行知识转移。

在项目实施过程中，针对具体技术方案，需要以会议记录，或文件报告方式留存并按各工作任务完成前及时提交给项目经理。

- 4.6售后服务

- 本项目软硬件免费质保期（自验收后）： 2 年		。

- 4.7技术服务要求

保质期内向远东提供7×24小时电话、E-mail及现场支持服务。

| 故障响应要求 |  |
| --- | --- |
| 故障现象 | 故障响应时间及处理要求 |
| 系统宕机、系统或设备大部分功能无法使用或系统性能严重下降，导致系统的日常业务活动无法正常进行【严重问题】 | 供应商需在24小时内到达现场，到达现场后8小时内确诊故障，24小时内恢复系统正常使用 |
| 系统或设备出现错误或少部分功能无法使用，系统的大部分业务活动可进行【重大问题】 | 供应商在接到故障报告后，需在8小时内确诊故障，24个小时内恢复系统正常使用 |
| 设备功能或配置等方面需要支持，对系统的业务活动几乎无影响【一般问题】 | 供应商接到远东咨询后，1个工作日内给予答复，并负责问题解决过程的技术支持，直到问题得到解决 |

五 项目验收

- 5.1项目验收

- 能够协同各集成系统连续稳定运行三个月。

- 按照本《技术要求》的内容，满足本项目实施范围的业务使用和指标要求。

- 提供符合规范的验证数据，并能在系统上正常运行。

- 按第四大项第4.4节项目交付要求，完成验收报告。

制造数智部                                                                2025.06.11

# 附件一 设备数据采集清单

| 序号 | 工序 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉丝 | 双头大拉连续退火机 | 1 |  |
| 2 | 拉丝 | 巨拉连续退火机 | 1 |  |
| 3 | 绞线 | 61盘框绞机 | 1 |  |
| 4 | 绞线 | 91盘框绞机 | 1 |  |
| 5 | 绞线 | 127盘框绞机 | 1 |  |
| 6 | 导体绞合 | 3600盘绞机 | 1 |  |
| 7 | 三层共挤 | 66kV交联机（悬链） | 3 |  |
| 8 | 三层共挤 | 220kV交联机（悬链） | 1 |  |
| 9 | 缓冲层绕包 | 缓冲带绕包机 | 1 |  |
| 10 | 金属护套 | 氩弧焊管机 | 1 |  |
| 11 | 外护套挤出 | 挤塑机SJ200+120 | 1 |  |
| 12 | 去气 | 高压陆缆去气室 | 1 |  |
| 13 | 试验 | 超高压局放/耐压测试系统 | 1 |  |
| 总计 |  |  | 15 |  |

以上是初步统计，实际情况以现场勘察为准。

# 附件二 配套硬件清单

提供支持EIP平台接入的相关服务器、出厂试验数采主机、数采网关等硬件，具体如下表列。

| 序号 | 名称 | 配置要求 | 数量要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器 | 双路2U服务器 CPU Intel Xeon处理器； 8核16线程，两颗CPU； 内存64G以上，硬盘4T*4（组建Raid6高速磁盘阵列）； 双千兆网络接口； | 2台 |
| 2 | 交换机 | 24口千兆弱三层交换机 | 1台 |
| 3 | UPS电源 | 2000VA1600W/机架式 | 1台 |
| 4 | 标准42U机柜 | 定制 | 1台 |
| 5 | 数采网关 | CPU:ARM Cortex-A8 600MHz RAM:512M及以上 Flash：8GB及以上 网口：2*10/100Mbps 串口：1*RS-485+1*RS-485/232 数据采集协议支持：Modbus、 EtherNet/IP、OPC UA,IEC 101、IEC 104等 | 15台 |
| 6 | 出厂试验数采主机 | CPU Intel I5 内存8GDDR 硬盘 2T | 1台 |
| 7 | 显示器 | 21.5英寸显示器 | 1台 |
| 8 | 出厂试验数采操作台 | 定制 | 1台 |
| 9 | 路由器 | 出厂试验数采主机组网用 | 1台 |
| 10 | 其它 | 配套数据线 | 1组 |

# 附件三 视频监控硬件清单

| 序号 | 名称 | 配置要求 | 品牌 | 数量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 摄像头 | 支持RTSP协议，720P及以上 | 海康/大华 | 30台 |
| 2 | NVR | 满足监控点位要求 | 海康/大华 | 1台 |
| 3 | 磁盘阵列 | 国网要求视频保存时间3-6个月（720P） | 海康/大华 | 1台 |
| 4 | 显示器 | 27英寸及以上 | AOC | 1台 |
| 5 | 视频监控2层交换机 | 16口接入POE交换机 | 海康/大华 | 3台 |
| 6 | 视频监控弱3层交换机 | 24口千兆交换机 | 海康/大华 | 1台 |
| 7 | 安装辅材及施工 | 包含光纤、网线、水晶头、管材、供电、机柜、支架、光模块、理线器、光纤盒等辅材施工、调试费用 | / | 1套 |

六 实施计划

招投标：2025年7月20日

系统上线： 2025年9月20日

项目验收： 2025年12月20日

七 投标说明

  - 供应商要求

- 凡具有独立法人资格，能提供整个项目实施能力，且具有良好的商业信誉和较强的售后服务能力、同时满足以下条件的供应商均可参加：

- ①  投标方须是有能力根据本项目需求完成项目供货、安装与实施、独立承担民事等法律责任的法人或其他经济组织，注册资金在1000万（含）以上；

- ②  投标方须有接入国网平台的资质，并且有EIP平台接入实施成功案例；

- ③  投标方实施工程师须具备弱电实施相关资质，同时可负责实施过程中出现上述领域范围内的故障诊断、技术支持等；

- ④  与本公司及其控股子公司无不良合作历史。

- 投标须知

本项目自评符合条件并有投标意向的供应商在收到我司招标文件后，须在1周内安排负责本次项目实施的项目组人员进行现场调研，逾期未调研的视为放弃投标。

为控制项目风险、保障项目顺利实施，在项目调研期间，项目经理视情况初审拟参与投标的供应商针对本项目的实施能力，初审定性为不合格则予以劝退。

另外，为保证项目方案的完整性，在投标准备或调研阶段，投标方有义务书面或邮件提出方案可行性意见及方案内容欠缺部分并要求我司修正。若在截止投标、投标结束宣布中标结果后或集成实施过程中，发现因调研不细致、方案不完整或不可行而导致项目停滞、需要增加其它资源投入等，由中标供应商承担后果或负责无偿提供所需资源。供应商不得在实施方案细节事先未知会或在未得到我司人员批准的情况下强行使用我司现有资源作为替代资源。

重要提示：本项目实施严禁供应商分包。同时，由我司提供的公司介绍、项目背景、项目内容和项目计划等相关资料，被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途，除非得到我司同意，不能向任何第三方透露，否则我司将保留采取法律措施的权利。

根据我司《信息数字制度》相关规定,本项目属于实施类项目，投标方中标后，需单独根据RFP及招标、议标条款综合后形成最终版SOW并经甲乙双方共同认可后方可签订合同。最终版SOW是签订合同的必要条件。

服务承诺：投标方中标后，在实施项目及服务期间，务必不可造成任何数据丢失、非计划性停机等恶性事件，每造成一次此类型事件，根据事件影响程度，最低扣减不少于5%项目合同总额。

投标方须在投标书/报价书中明确承诺对本次项目具有实施能力并可满足本招标书中所描述的一切需求，中标后该承诺具备法律效力，无此承诺字样的视为无效投标。

配件费用与实施费用分开报价。

投标方报价后我司有权裁减设备或项目，并相应扣减报价。

投标方所有报价包含税金、运费、包装、差旅、辅件等一切费用，为最终可顺利按需求说明书要求完成所有项目需求与目标的最终结算价。

  - 招投标联系

付款方式：

本项目预设10%预付款，设备到货经海缆质管部验收合格后，供方开具发票（发票为税率13％的增值税专用发票），需方支付40％货款；设备安装完成，系统集成完毕且系统正式上线使用，系统应用稳定运行三个月，经需方验收合格后，供方开具发票（发票为税率13%的增值税专用发票），需方支付合同总额的40%;在需方验收合格之日起一年后，如设备未有质量问题 ，供方开具发票（发票为税率13%的增值税专用发票），需方支付剩余10%。

其它要求：

收到标书后，五年内未与远东发生过业务往来的供应商或先前未向我司申报过供应商信息的投标单位须向项目技术联系人索要《远东IT供应商情况自行申报表》填写、打印、签字、盖章并于3日内提交至项目技术联系人，若有需要，供应商须无偿且及时提供表内相关证明性材料。其它与本项目相关资质要求的证明,如系统集成资质、项目实施案例、工程师认证资质等，请邮件或纸质提交以供审核，提交的证明材料作假、无效或不能提供相关证明材料的投标方一律视为无效投标。

投标书/报价书密封后在规定截止日期前提交至供应链服务中心。

八 附件

附件一《远东IT供应商情况自行申报表》

| 基本 信息 | 公司名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 创立日期 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 公司地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公司电话 |  |  |  |  |  |
|  | 注册资金 |  |  |  |  |  | 社会信用代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 公司法人 |  |  |  |  | 总经理 |  |  |  |  | 手机号码 |  |  |  |  |  |  |
|  | 主营产品或服务 及认证情况（2～3个） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营 信息 | 人员情况 | 公司 |  |  |  | 总部所在地： 全司员工数： 其中技术人员数： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 本地分公司 |  |  |  | 分部所在地： 分部员工数： 其中技术人员数： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经营指标 | 前年， 收入： 万元， 利润： 万元， 纳税： 万元 利润 纳税额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 去年， 收入： 万元， 利润： 万元， 纳税： 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 与远东的业务往来联系 | 合作起止时间 |  |  |  |  | 远东系公司名称 |  |  |  | 产品或服务项目 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主管远东业务的领导 |  |  | 姓名 |  |  |  |  |  | 职务 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |  | Email |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 日常联系人 |  |  | 姓名 |  |  |  |  |  | 职务 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |  | Email |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他主要客户 | 客户名称 |  |  |  |  | 产品或服务项目 |  |  |  | 合作起止日期 |  |  |  |  | 联系人 |  | 手机 |
| 我司承诺： - 以上信息真实有效，远东如有需要，我司将无偿及时提供相关证明性材料； - 我司或我司股东或我司实际控制人有参股或管理或亲属关系的其他利益相关公司参与远东采购事项前，我司将主动书面申明此类情形并获得远东公司书面同意后参与； - 当“基本信息”出现变化或第2条承诺情形出现时，我司将立即更新并提交远东公司签收。 我司如违反上述承诺的约定，同意承担违约期间与远东签订合同总额的最高不超过200%的违约金，该违约金为正式采购合同外的额外条款。 总经理（加盖公司公章）： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 商务偏差表

投标人名称：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件条款 | 投标文件条款 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人声明：针对本招标标的，除本表已列明偏差外，我们接受招标文件规定的其余全部商务条件，并承诺按照招标文件规定的商务条件提供对应产品和服务。 |  |  |  |  |

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其授权代表人：                   （签字或盖章）

日期：    年   月  日

- 法定代表人身份证明格式

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：         年       月        日

经营期限：

姓名：         性别：        年龄：       职务：

系                  的法定代表人。

特此证明。

投标人签字（盖公章）：

年       月       日

- 授权委托书格式

本授权书声明：注册于     省    市    市工商管理局的   （公司名称）   在下面签字的   （授权人及职务）  授权    （公司名称）   在下面签字的 （被授权人及职务）  为本公司的合法代理人，就  （招标编号）  招标文件的投标及合同的签订、履行直至完成，并以本公司名义处理一切与之有关的事务。本授权书于    年    月    日签字生效。

法定代表人签字或盖章：

法定代表人身份证号码：

被授权代理人签字或盖章：

被授权代理人身份证号码：

单位名称（公章）：

单位地址：

日期：     年    月    日

- 廉政协议

廉政诚信及保密承诺函

致：远东电缆有限公司

为积极配合贵司完善监督制约机制，防范和遏制招投标活动中不公平竞争和违规违纪行为的发生，确保招采工作公平、公正、公开、有序进行，我公司在参与贵公司招采、履约供货、售后服务等过程中，保证自觉遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《中华人民共和国民法典》等国家法律法规以及廉洁自律有关规章制度，积极配合协助贵司共同推进重法纪、讲诚信、提质量廉政建设，并向贵公司承诺如下事项：

- 廉洁承诺

- 不使用相同法定代表人、控股或有管理关系的不同公司采取不正当手段谋取中标。

- 不以任何形式通过社会上的“代理”、“中介”、“掮客”等采取不正当手段谋取中标。

- 不以任何形式打着领导及其亲友旗号或冒充领导及其亲友等采取不正当手段谋取中标。

- 以任何名义与贵司参与招评标、采购、现场评审、生产检验等相关工作的有关人员发生以下往来：

4.1赠送回扣、红包、礼金、购物卡、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等；

4.2提供高消费宴请、娱乐活动或境内外旅游等；

4.3赠予或提供通信工具、交通工具、家电、高档办公用品等；

4.4报销或支付应由贵司有关人员支付的任何费用。

5.不以谋取非正当利益为目的，与贵司有关人员就业务问题进行私下商谈或者达成利益默契。

6.不与招标人、招标代理机构工作人员串通投标，损害国家利益、企业利益以及他人的合法利益。

7.不以任何方式与其他投标人相互串通投标，不排挤其他投标人，不损害贵司或其他投标人的合法权益。

8.不可采取捏造事实或者提供虚假投诉材料，恶意投诉、诋毁、排挤其他供应商。

9.不以任何形式在招标采购活动中提供任何虚假信息或者证明文件。

10.不以任务形式接受或要求贵司工作人员为其装修住房、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。

11.不以任务形式接受贵司工作人员向我司介绍家属或者亲友从事与贵司工作有关的经济活动。

12.不向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量或者可能影响公平竞争的有关招投标的其他情况，或者泄露标底、影响中标结果的。

13.我司保证贵司的工作人员没有直接或者间接投资我司，没有直接或间接持有双方的股权或干股，也没有到我司任职。我司保证自己公司的股东、实际控制人、主要管理人员和贵司工作人员没有亲属关系或其他特殊关系，若有以上关系，我司应如实书面报告贵司。

14.我司的商务人员只能和贵司的采购人员联系，而不得自行和贵司的技术人员联系或私下接触，更不得与贵司技术人员进行商务方面的谈判。

15.如我司与关联方人员串通提高价格，存在损害贵司利益的行为，除按照本协议承担违约责任外，我司应将合同价格调整到贵司认可的合理价位并按照调整后的合理价格对全部合同进行结算，已经结算并支付的不合理合同价款我司应予双倍返还。

- 保密承诺

- 我司应承担保密义务的保密信息, 包括但不限于配方、模型、汇编、程序、设备、方法、技术和工艺、商业计划、策略、市场计划、客户名单、价格表、成本信息、发明描述、工艺描述、技术诀窍描述、新产品和新产品开放的信息和描述、可行和技术描述和文件、样品、设备、模版、产品和市场分析、研究和未决或放弃的专利申请等。

- 我司应对保密信息保守秘密，并承诺至少以与处理和防止其自身的保密信息向外披露相同的谨慎程度，且不得低于合理的谨慎程度对待贵司披露的所有保密信息，预防保密信息未经授权而使用、揭露、散布或公开。未经贵司的事先书面同意，不得向任何第三方披露任何该等保密信息，也不得在合同目的之外使用保密信息。

- 我司应限定仅有必要了解该等保密信息且已被告知该等信息系本协议项下保密信息的我司员工，方可使用和接触贵司的保密信息。

- 经贵司提前三个工作日书面要求，我司应：(1)向贵司归还贵司的所有保密信息、含有该等保密信息的所有文件或媒介，以及该等信息的所有复制件或摘要，或(2)销毁包含该等保密信息的所有文件或媒介，以及该等信息的所有复制件或摘要，并向贵司提供一份由我司授权代表签署的关于该等销毁的书面证明。

- 我司未征得贵司书面同意，不得对贵司的保密信息进行摘录、摘要、复制、修改、逆向工程、反编译、反汇编、拆解或衍生创作，不得删除、套印或涂抹贵司所披露的保密信息的任何原件或复制件上的任何著作权、商标、标识、图例或其他所有权说明。

- 我司的保密义务没有期限限制，即使本协议终止或解除或双方终止合作关系，只要相关保密信息未被公开，我司仍继续负有保密义务。

- 我司承诺践诺，履行产品质量主体责任。牢固树立“质量第一”意识，严格按照招标文件、投标响应、供货合同等相关约定，生产并提供满足技术规范要求的合格产品，保证出厂产品质量。增强企业全员产品质量主体责任意识，建立健全质量责任制度，明确岗位职责，把质量责任落实到生产经营的每一个环节和每一名员工。

- 我司始终坚持诚信至上，诚实守信依法经营。依法依规参与招投标并按中标要求履约供货承诺和从事生产经营活动，坚决杜绝采用不正常手段从事非正常投标活动，坚决杜绝偷工减料、以次充好，坚决杜绝违规转分包，自觉抵制恶意低价竞标、虚假投标、联合串标、恶意违约等不诚信行为，自觉接受社会、用户的监督。

- 我司始终坚持严格管理，强化制造过程质量控制。推行先进质量管理方法，完善质量保证体系、标准化体系和检验检测体系，严格执行产品质量标准，从产品设计、原材料组部件采购、生产加工、包装、储存、运输等各个环节，实施全面的质量管控，不断提高产品质量。

- 我司始终坚持积极主动，大力提升售后服务水平。健全和完善产品质量追溯和售后服务制度，对不合格产品实行有效追溯、召回和处理，对违反规定或约定的行为，积极承担相应的责任。做好现场的技术支持，加强设备运行后的信息跟踪和售后服务，提升用户满意度。

- 我司始终坚持重视研发，不断增强自主创新能力。积极选用新工艺、新材料、新设备，积极发展环保型、节约型、高能效技术，采用国内外先进标准，不断提高技术研发水平，实施以质量诚信为核心内容的品牌发展战略，不断提升创新发展的核心竞争力。

- 贵司如发现我司和/或我司人员在招标或中标后或已经签署协议后有违反上述承诺内容或远东集团内部管理制度或违反招投标法等法律法规的规定，贵司有权直接同时要求废除我司投标资格、没收我司保证金、取消中标、解除合同、要求我司承担招标金额20%违约金或要求按照我司全部损失的3倍进行赔偿，全部损失包括但不限于重新组织招投标的损失、因重新招投标导致的项目延迟等的全部经济损失、原材料涨价等所有损失；涉及刑事的，我司除承担上述责任外，我司还应按照犯罪金额的3倍向贵方承担责任，并有权依法追究我司相关法律责任：

- 即使在双方终止和解除业务关系后，如贵司发现我司存在违反上述承诺行为的，仍有权追究我司责任。

- 法律适用范围：如相关法律与本承诺发生抵触时，则此条款完全按照法律规定重新解释，而其他条款继续有效。因本承诺所引起的任何争议应通过远东智慧能源股份有限公司所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。

- 若贵司有违反上述廉洁承诺向我司进行任何形式的索贿行为，我司及时向贵司以下公示廉政渠道进行投诉：
（1）邮箱：lianzheng@600869.com
（2）电话：0510-87249555

投标方（盖章）：

签  字：

日  期：